## Sheet1
泗阳公司配网线路2023年二季度可开放容量明细
区域 | 线路名称 | 电压等级(kV) | 额定电流（A） | 最大历史电流（A） | 最大历史电流日期 | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 |  | 所属母线 | 核算可开放容量(kVA)
[9 empty] | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA)
泗阳 | 爱北185线 | 10 | 415 | 221.13 | 2023-04-19 | 53.28 | 中载 | 1201.49 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1201.49
泗阳 | 爱变186线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱城195线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱村193线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱电187线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱东182线 | 10 | 415 | 117.07 | 2023-06-28 | 28.21 | 轻载 | 3003.81 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3003.81
泗阳 | 爱工198线 | 10 | 489 | 157.85 | 2023-06-28 | 32.28 | 轻载 | 3194.67 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3194.67
泗阳 | 爱华915线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱街196线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱民916线 | 10 | 415 | 63.98 | 2023-05-22 | 15.42 | 轻载 | 3923.33 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3923.33
泗阳 | 爱南184线 | 10 | 415 | 65.39 | 2023-05-01 | 15.76 | 轻载 | 3898.91 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3898.91
泗阳 | 爱倪199线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱农194线 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-05-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5021.24
泗阳 | 爱区197线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱松911线 | 10 | 415 | 52.38 | 2023-06-20 | 12.62 | 轻载 | 4124.24 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4124.24
泗阳 | 爱所188线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱圩913线 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-05-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5021.24
泗阳 | 爱西183线 | 10 | 415 | 82.62 | 2023-06-16 | 19.91 | 轻载 | 3600.48 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3600.48
泗阳 | 爱乡191线 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-05-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5021.24
泗阳 | 爱业917线 | 10 | 415 | 0.7 | 2023-05-28 | 0.17 | 轻载 | 5019.34 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5019.34
泗阳 | 爱站189线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱镇912线 | 10 | 415 | 158.79 | 2023-06-28 | 38.26 | 轻载 | 2281.22 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2281.22
泗阳 | 爱中914线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/2号主变 | 35.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 爱庄192线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.爱园变/1号主变 | 36.06 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 安居175线 | 10 | 400 | 14.17 | 2023-06-28 | 3.54 | 轻载 | 4604.18 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4604.18
泗阳 | 坝南143线 | 10 | 300 | 141.48 | 2023-04-06 | 47.16 | 轻载 | 1186.77 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 29.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1186.77
泗阳 | 北城969线 | 10 | 465 | 128.73 | 2023-06-30 | 27.68 | 轻载 | 3408.06 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3408.06
泗阳 | 北都972线 | 10 | 530 | 278.57 | 2023-06-30 | 52.56 | 中载 | 1600.89 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1600.89
泗阳 | 北府966线 | 10 | 575 | 152.3 | 2023-06-28 | 26.49 | 轻载 | 4333.46 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4333.46
泗阳 | 北富191线 | 10 | 530 | 100.27 | 2023-06-28 | 18.92 | 轻载 | 4689.04 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4689.04
泗阳 | 北高195线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6425.72
泗阳 | 北果979线 | 10 | 530 | 15.53 | 2023-04-23 | 2.93 | 轻载 | 6156.74 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6156.74
泗阳 | 北翰961线 | 10 | 575 | 171.3 | 2023-06-15 | 29.79 | 轻载 | 4004.38 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4004.38
泗阳 | 北洪981线 | 10 | 530 | 282.56 | 2023-06-21 | 53.31 | 中载 | 1531.78 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1531.78
泗阳 | 北环151线 | 10 | 530 | 136.3 | 2023-06-11 | 25.72 | 轻载 | 4065 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 25.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4065
泗阳 | 北金977线 | 10 | 530 | 149.19 | 2023-06-28 | 28.15 | 轻载 | 3841.75 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3841.75
泗阳 | 北康965线 | 10 | 575 | 248.68 | 2023-06-28 | 43.25 | 轻载 | 2664.16 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2664.16
泗阳 | 北民974线 | 10 | 530 | 146.32 | 2023-06-30 | 27.61 | 轻载 | 3891.46 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3891.46
泗阳 | 北润975线 | 10 | 530 | 117.83 | 2023-06-27 | 22.23 | 轻载 | 4384.9 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4384.9
泗阳 | 北上198线 | 10 | 530 | 179.44 | 2023-06-27 | 33.86 | 轻载 | 3317.82 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3317.82
泗阳 | 北圣964线 | 10 | 575 | 189.58 | 2023-06-27 | 32.97 | 轻载 | 3687.77 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3687.77
泗阳 | 北市973线 | 10 | 530 | 13.72 | 2023-05-05 | 2.59 | 轻载 | 6188.09 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 6188.09
泗阳 | 北桃960线 | 10 | 530 | 180.09 | 2023-06-28 | 33.98 | 轻载 | 3306.56 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3306.56
泗阳 | 北铁971线 | 10 | 194 | 24.62 | 2023-04-25 | 12.69 | 轻载 | 1925.64 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1925.64
泗阳 | 北万967线 | 10 | 575 | 211.74 | 2023-06-30 | 36.82 | 轻载 | 3303.96 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3303.96
泗阳 | 北文194线 | 10 | 530 | 0.59 | 2023-05-04 | 0.11 | 轻载 | 6415.5 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6415.5
泗阳 | 北相193线 | 10 | 530 | 7.62 | 2023-06-21 | 1.44 | 轻载 | 6293.74 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6293.74
泗阳 | 北新196线 | 10 | 530 | 110.24 | 2023-06-28 | 20.8 | 轻载 | 4516.36 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅵ段母线 | 4516.36
泗阳 | 北学968线 | 10 | 575 | 121.35 | 2023-06-28 | 21.1 | 轻载 | 4869.52 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4869.52
泗阳 | 北雨978线 | 10 | 530 | 82.66 | 2023-05-14 | 15.6 | 轻载 | 4994.05 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4994.05
泗阳 | 北园980线 | 10 | 530 | 131.61 | 2023-06-27 | 24.83 | 轻载 | 4146.23 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4146.23
泗阳 | 北泽982线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6425.72
泗阳 | 北郑962Ⅰ线 | 10 | 575 | 266.26 | 2023-06-27 | 46.31 | 轻载 | 2359.68 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2359.68
泗阳 | 北郑963Ⅱ线 | 10 | 575 | 142.1 | 2023-06-27 | 24.71 | 轻载 | 4510.13 | 宿迁.北庄变/1号主变 | 22.57 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4510.13
泗阳 | 北中192线 | 10 | 530 | 14.66 | 2023-04-10 | 2.77 | 轻载 | 6171.81 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅴ段母线 | 6171.81
泗阳 | 北周197线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.北庄变/2号主变 | 27.15 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6425.72
泗阳 | 朝阳176线 | 10 | 530 | 333.38 | 2023-06-28 | 62.9 | 中载 | 651.58 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 651.58
泗阳 | 城碧998线 | 10 | 530 | 94.42 | 2023-06-28 | 17.82 | 轻载 | 4790.37 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4790.37
泗阳 | 城农987线 | 10 | 443 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5370.93 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5370.93
泗阳 | 穿爱944线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿北925线 | 10 | 415 | 65.04 | 2023-06-16 | 15.67 | 轻载 | 3904.97 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3904.97
泗阳 | 穿波942线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿东922线 | 10 | 415 | 66.84 | 2023-06-17 | 16.11 | 轻载 | 3873.79 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3873.79
泗阳 | 穿墩938线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿古936线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿胡939线 | 10 | 415 | 85.2 | 2023-06-14 | 20.53 | 轻载 | 3555.8 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3555.8
泗阳 | 穿集931线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿井937线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿静941线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿李927线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿明929线 | 10 | 415 | 259.56 | 2023-06-28 | 62.54 | 中载 | 535.88 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 535.88
泗阳 | 穿南919线 | 10 | 369 | 36.72 | 2023-06-19 | 9.95 | 轻载 | 3837.77 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3837.77
泗阳 | 穿农932线 | 10 | 415 | 35.04 | 2023-06-15 | 8.44 | 轻载 | 4424.57 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4424.57
泗阳 | 穿三918线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿树926线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿圩934线 | 10 | 415 | 21.48 | 2023-06-21 | 5.18 | 轻载 | 4659.43 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4659.43
泗阳 | 穿西921线 | 10 | 415 | 87.36 | 2023-06-16 | 21.05 | 轻载 | 3518.38 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3518.38
泗阳 | 穿新928线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿油923线 | 10 | 415 | 159.96 | 2023-05-09 | 38.54 | 轻载 | 2260.95 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2260.95
泗阳 | 穿园943线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 穿张935线 | 10 | 415 | 71.04 | 2023-05-29 | 17.12 | 轻载 | 3801.05 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3801.05
泗阳 | 穿中924线 | 10 | 415 | 112.2 | 2023-04-08 | 27.04 | 轻载 | 3088.16 | 宿迁.穿城变/1号主变 | 34.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3088.16
泗阳 | 穿庄933线 | 10 | 415 | 38.76 | 2023-06-28 | 9.34 | 轻载 | 4360.14 | 宿迁.穿城变/2号主变 | 24.18 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4360.14
泗阳 | 东厂191线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东城175线 | 10 | 530 | 3.21 | 2023-05-16 | 0.61 | 轻载 | 6370.12 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 6370.12
泗阳 | 东鼎181线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东都182线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东发172线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东府183线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东工171线 | 10 | 530 | 152.78 | 2023-06-28 | 28.83 | 轻载 | 3779.57 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 3779.57
泗阳 | 东洪196线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东黄177线 | 10 | 530 | 155.89 | 2023-06-01 | 29.41 | 轻载 | 3725.71 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 3725.71
泗阳 | 东居178线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东康173线 | 10 | 530 | 167.6 | 2023-06-27 | 31.62 | 轻载 | 3522.89 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 3522.89
泗阳 | 东明186线 | 10 | 530 | 3.06 | 2023-04-27 | 0.58 | 轻载 | 6372.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅡ段母线 | 6372.72
泗阳 | 东农193线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东片194线 | 10 | 530 | 348.3 | 2023-06-21 | 65.72 | 中载 | 393.16 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅡ段母线 | 393.16
泗阳 | 东汽174线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东区192线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东市184线 | 10 | 530 | 310.64 | 2023-06-28 | 58.61 | 中载 | 1045.44 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅡ段母线 | 1045.44
泗阳 | 东桃188线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅡ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东万187线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅡ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东新176线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东学189线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅡ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东宇179线 | 10 | 530 | 213.64 | 2023-06-27 | 40.31 | 轻载 | 2725.48 | 宿迁.东祥变/1号主变 | 28.58 | 10kVⅠ段母线 | 2725.48
泗阳 | 东园Ⅰ177线 | 10 | 530 | 106.14 | 2023-06-28 | 20.03 | 轻载 | 4587.38 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4587.38
泗阳 | 东园Ⅱ178线 | 10 | 530 | 287.77 | 2023-06-30 | 54.3 | 中载 | 1441.54 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1441.54
泗阳 | 东中195线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅢ段母线 | 6425.72
泗阳 | 东众185线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.东祥变/2号主变 | 33.94 | 10kVⅡ段母线 | 6425.72
泗阳 | 冬田147线 | 10 | 300 | 127.92 | 2023-06-28 | 42.64 | 轻载 | 1421.63 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 17.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1421.63
泗阳 | 港百1F6线 | 10 | 1000 | 766.65 | 2023-05-22 | 76.67 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 港昌948线 | 10 | 530 | 372.75 | 2023-06-04 | 70.33 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 港城950线 | 10 | 530 | 182.68 | 2023-06-27 | 34.47 | 轻载 | 3261.7 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3261.7
泗阳 | 港东932线 | 10 | 530 | 336.7 | 2023-06-29 | 63.53 | 中载 | 594.08 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 594.08
泗阳 | 港纺954线 | 10 | 600 | 288.88 | 2023-04-23 | 48.15 | 轻载 | 2271 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2271
泗阳 | 港丰931线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6425.72
泗阳 | 港福951线 | 10 | 600 | 428.13 | 2023-04-23 | 71.36 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港桂1F3线 | 10 | 530 | 386.81 | 2023-04-08 | 72.98 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港华1F4线 | 10 | 600 | 161.41 | 2023-04-26 | 26.9 | 轻载 | 4478.78 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4478.78
泗阳 | 港环934线 | 10 | 530 | 213.63 | 2023-06-28 | 40.31 | 轻载 | 2725.65 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2725.65
泗阳 | 港江937线 | 10 | 471 | 221.19 | 2023-06-01 | 46.96 | 轻载 | 1879.39 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1879.39
泗阳 | 港金945线 | 10 | 530 | 234.55 | 2023-06-28 | 44.25 | 轻载 | 2363.31 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2363.31
泗阳 | 港晶935线 | 10 | 600 | 450.11 | 2023-06-05 | 75.02 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港酒942线 | 10 | 600 | 411.96 | 2023-06-29 | 68.66 | 中载 | 139.25 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 139.25
泗阳 | 港开953线 | 10 | 600 | 365.71 | 2023-06-12 | 60.95 | 中载 | 940.3 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 940.3
泗阳 | 港康949线 | 10 | 530 | 2.81 | 2023-05-29 | 0.53 | 轻载 | 6377.05 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6377.05
泗阳 | 港口941线 | 10 | 530 | 445.19 | 2023-06-05 | 84 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港良1F1线 | 10 | 530 | 449.05 | 2023-06-10 | 84.73 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港绿944线 | 10 | 530 | 440.79 | 2023-06-11 | 83.17 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 0
泗阳 | 港明938线 | 10 | 520 | 300.31 | 2023-06-29 | 57.75 | 中载 | 1103.11 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1103.11
泗阳 | 港润1F2线 | 10 | 530 | 246.15 | 2023-06-10 | 46.44 | 轻载 | 2162.4 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2162.4
泗阳 | 港盛947线 | 10 | 600 | 366.59 | 2023-06-19 | 61.1 | 中载 | 925.06 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 925.06
泗阳 | 港太952线 | 10 | 600 | 474.37 | 2023-06-09 | 79.06 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港通1F5线 | 10 | 1000 | 732.08 | 2023-06-17 | 73.21 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅳ段母线 | 0
泗阳 | 港未940线 | 10 | 530 | 357.27 | 2023-06-27 | 67.41 | 中载 | 237.8 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 237.8
泗阳 | 港旭933线 | 10 | 530 | 379.19 | 2023-06-07 | 71.55 | 重载 | 0 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 港亚946线 | 10 | 600 | 290.64 | 2023-06-05 | 48.44 | 轻载 | 2240.52 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2240.52
泗阳 | 港洋939线 | 10 | 520 | 266.9 | 2023-06-22 | 51.33 | 中载 | 1681.77 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1681.77
泗阳 | 港宇936线 | 10 | 520 | 358.51 | 2023-06-29 | 68.94 | 中载 | 95.09 | 宿迁.泗港变/1号主变 | 42.7 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95.09
泗阳 | 港运943线 | 10 | 530 | 108.13 | 2023-05-25 | 20.4 | 轻载 | 4552.91 | 宿迁.泗港变/2号主变 | 36.53 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4552.91
泗阳 | 高渡147线 | 10 | 406 | 245.05 | 2023-06-29 | 60.36 | 中载 | 678.08 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 678.08
泗阳 | 工业162线 | 10 | 220 | 34.75 | 2023-06-28 | 15.8 | 轻载 | 2065.41 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2065.41
泗阳 | 河虎172线 | 10 | 397 | 0.27 | 2023-05-06 | 0.07 | 轻载 | 4808.55 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 29.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4808.55
泗阳 | 河李173线 | 10 | 415 | 90.93 | 2023-06-22 | 21.91 | 轻载 | 3456.55 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 17.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3456.55
泗阳 | 河圩174线 | 10 | 526 | 330.68 | 2023-04-03 | 62.87 | 中载 | 649.85 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 17.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 649.85
泗阳 | 花八161 | 10 | 415 | 122.7 | 2023-06-01 | 29.57 | 轻载 | 2906.3 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2906.3
泗阳 | 花北165 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花城181 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-05-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5021.24
泗阳 | 花穿158 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花东156 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-05-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5021.24
泗阳 | 花费175 | 10 | 415 | 96.68 | 2023-06-28 | 23.3 | 轻载 | 3356.96 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3356.96
泗阳 | 花工167 | 10 | 415 | 275.27 | 2023-04-03 | 66.33 | 中载 | 263.78 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 263.78
泗阳 | 花河159 | 10 | 415 | 102.3 | 2023-06-28 | 24.65 | 轻载 | 3259.62 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3259.62
泗阳 | 花槐176 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花江162 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花街169 | 10 | 415 | 193.71 | 2023-06-28 | 46.68 | 轻载 | 1676.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1676.4
泗阳 | 花刘179 | 10 | 415 | 1.17 | 2023-05-30 | 0.28 | 轻载 | 5011.2 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5011.2
泗阳 | 花民163 | 10 | 415 | 104.41 | 2023-06-17 | 25.16 | 轻载 | 3223.08 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3223.08
泗阳 | 花南174 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花三166 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花石171 | 10 | 415 | 99.49 | 2023-05-31 | 23.97 | 轻载 | 3308.29 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3308.29
泗阳 | 花塘172 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花王173 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花西177 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花新157 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花园155 | 10 | 415 | 58.01 | 2023-06-28 | 13.98 | 轻载 | 4026.73 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4026.73
泗阳 | 花张164 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/1号主变 | 35.28 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花郑178 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 花庄168 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.花井变/2号主变 | 36.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 黄圩154线 | 10 | 369 | 165.24 | 2023-06-28 | 44.78 | 轻载 | 1611.8 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1611.8
泗阳 | 吉城946线 | 10 | 415 | 262.32 | 2023-06-28 | 63.21 | 中载 | 488.08 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 488.08
泗阳 | 吉东968线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉观949线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉宏971线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉湖966线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉华964线 | 10 | 508 | 355.92 | 2023-06-28 | 70.06 | 重载 | 0 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 吉嘉958线 | 10 | 508 | 143 | 2023-04-06 | 28.15 | 轻载 | 3682.23 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3682.23
泗阳 | 吉界953线 | 10 | 415 | 60.24 | 2023-06-28 | 14.52 | 轻载 | 3988.1 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3988.1
泗阳 | 吉康957线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉林967线 | 10 | 415 | 29.4 | 2023-06-19 | 7.08 | 轻载 | 4522.25 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4522.25
泗阳 | 吉卢955线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉绿965线 | 10 | 462 | 288.84 | 2023-06-28 | 62.52 | 中载 | 598.58 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 598.58
泗阳 | 吉茂952线 | 10 | 415 | 219 | 2023-06-27 | 52.77 | 中载 | 1238.38 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1238.38
泗阳 | 吉南969线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉农951线 | 10 | 415 | 189.12 | 2023-06-28 | 45.57 | 轻载 | 1755.9 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1755.9
泗阳 | 吉汽956线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉陶962线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉伟945线 | 10 | 508 | 0.12 | 2023-05-29 | 0.02 | 轻载 | 6156.91 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6156.91
泗阳 | 吉兴948线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉姚961线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉宇959线 | 10 | 415 | 182.52 | 2023-05-31 | 43.98 | 轻载 | 1870.21 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1870.21
泗阳 | 吉中954线 | 10 | 415 | 241 | 2023-05-02 | 58.07 | 中载 | 857.34 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 857.34
泗阳 | 吉朱947线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/1号主变 | 31.58 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 吉庄963线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.吉安变/2号主变 | 30.03 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 街区146线 | 10 | 415 | 98.7 | 2023-06-15 | 23.78 | 轻载 | 3321.98 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 17.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3321.98
泗阳 | 来博929线 | 10 | 595 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 7213.78 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 7213.78
泗阳 | 来晨927线 | 10 | 575 | 172.83 | 2023-04-12 | 30.06 | 轻载 | 3977.88 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3977.88
泗阳 | 来电114线 | 10 | 508 | 261.8 | 2023-05-24 | 51.54 | 中载 | 1624.62 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1624.62
泗阳 | 来鼎Ⅰ923线 | 10 | 400 | 135.94 | 2023-06-09 | 33.98 | 轻载 | 2495.12 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2495.12
泗阳 | 来鼎Ⅱ925线 | 10 | 575 | 140.45 | 2023-06-29 | 24.43 | 轻载 | 4538.71 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4538.71
泗阳 | 来葛922线 | 10 | 535 | 243.85 | 2023-06-29 | 45.58 | 轻载 | 2262.86 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2262.86
泗阳 | 来禾113线 | 10 | 575 | 316.44 | 2023-05-30 | 55.03 | 中载 | 1490.56 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1490.56
泗阳 | 来开116线 | 10 | 575 | 178.42 | 2023-05-16 | 31.03 | 轻载 | 3881.07 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3881.07
泗阳 | 来民924线 | 10 | 575 | 293.3 | 2023-06-10 | 51.01 | 中载 | 1891.34 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1891.34
泗阳 | 来齐926线 | 10 | 575 | 123.62 | 2023-06-28 | 21.5 | 轻载 | 4830.2 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4830.2
泗阳 | 来庆119线 | 10 | 575 | 287.69 | 2023-06-28 | 50.03 | 中载 | 1988.51 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1988.51
泗阳 | 来荣118线 | 10 | 575 | 307.26 | 2023-06-16 | 53.44 | 中载 | 1649.56 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1649.56
泗阳 | 来申111线 | 10 | 575 | 49 | 2023-05-22 | 8.52 | 轻载 | 6122.62 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6122.62
泗阳 | 来英117线 | 10 | 575 | 394.04 | 2023-06-28 | 68.53 | 中载 | 146.53 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 146.53
泗阳 | 来宇928线 | 10 | 615 | 47.46 | 2023-06-02 | 7.72 | 轻载 | 6634.25 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6634.25
泗阳 | 来浙121线 | 10 | 575 | 188.05 | 2023-04-04 | 32.7 | 轻载 | 3714.27 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3714.27
泗阳 | 李岸1A9线 | 10 | 415 | 94.32 | 2023-06-28 | 22.73 | 轻载 | 3397.84 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3397.84
泗阳 | 李北1Y1线 | 10 | 415 | 164.55 | 2023-06-28 | 39.65 | 轻载 | 2181.45 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2181.45
泗阳 | 李场1X5线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李城1X4线 | 10 | 369 | 123.93 | 2023-05-25 | 33.59 | 轻载 | 2327.29 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2327.29
泗阳 | 李大1F1线 | 10 | 462 | 76.68 | 2023-06-28 | 16.6 | 轻载 | 4273.19 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4273.19
泗阳 | 李岛1A8线 | 10 | 415 | 96.68 | 2023-06-28 | 23.3 | 轻载 | 3356.96 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3356.96
泗阳 | 李渡1F3线 | 10 | 415 | 18.83 | 2023-04-12 | 4.54 | 轻载 | 4705.32 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4705.32
泗阳 | 李高1Y6线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李华1Y4线 | 10 | 415 | 111.58 | 2023-06-30 | 26.89 | 轻载 | 3098.89 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3098.89
泗阳 | 李建1A3线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李口142线 | 10 | 415 | 83.79 | 2023-06-28 | 20.19 | 轻载 | 3580.22 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 29.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3580.22
泗阳 | 李绿1A7线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.07 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李罗1Y7线 | 10 | 415 | 286.44 | 2023-05-06 | 69.02 | 中载 | 70.32 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 70.32
泗阳 | 李农1A2线 | 10 | 415 | 109.14 | 2023-06-30 | 26.3 | 轻载 | 3141.16 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3141.16
泗阳 | 李其1X8线 | 10 | 429 | 95.14 | 2023-06-28 | 22.18 | 轻载 | 3553.37 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3553.37
泗阳 | 李厢1Y5线 | 10 | 415 | 117.96 | 2023-05-25 | 28.42 | 轻载 | 2988.39 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2988.39
泗阳 | 李新1X6线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李杨1Y3线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 李园1X7线 | 10 | 480 | 319.91 | 2023-04-18 | 66.65 | 中载 | 278.68 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 278.68
泗阳 | 李运1A4线 | 10 | 462 | 16.76 | 2023-04-06 | 3.63 | 轻载 | 5311 | 江苏.李口变/2号主变 | 56.07 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5311
泗阳 | 李镇1Y2线 | 10 | 434 | 316.46 | 2023-05-11 | 72.92 | 重载 | 0 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 李珠1A1线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 江苏.李口变/1号主变 | 72.07 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 临成958线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 临大1G2线 | 10 | 485 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 临东126线 | 10 | 369 | 129.38 | 2023-06-25 | 35.06 | 轻载 | 2232.89 | 宿迁.临河变/1号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2232.89
泗阳 | 临渡986线 | 10 | 397 | 133.98 | 2023-06-25 | 33.75 | 轻载 | 2492.69 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2492.69
泗阳 | 临纺125线 | 10 | 480 | 292.15 | 2023-06-26 | 60.86 | 中载 | 759.48 | 宿迁.临河变/1号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 759.48
泗阳 | 临冯1H8线 | 10 | 485 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5880.14 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5880.14
泗阳 | 临豪Ⅰ123线 | 10 | 415 | 240.47 | 2023-04-08 | 57.94 | 中载 | 866.52 | 宿迁.临河变/1号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 866.52
泗阳 | 临豪Ⅱ128线 | 10 | 520 | 43.95 | 2023-05-07 | 8.45 | 轻载 | 5543.27 | 宿迁.临河变/1号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5543.27
泗阳 | 临河127线 | 10 | 369 | 141.39 | 2023-06-28 | 38.32 | 轻载 | 2024.88 | 宿迁.临河变/1号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2024.88
泗阳 | 临华1H1线 | 10 | 434 | 169.34 | 2023-06-27 | 39.02 | 轻载 | 2328.85 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2328.85
泗阳 | 临惠1G1线 | 10 | 462 | 22.85 | 2023-06-28 | 4.95 | 轻载 | 5205.53 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5205.53
泗阳 | 临嘉956线 | 10 | 415 | 120 | 2023-06-20 | 28.92 | 轻载 | 2953.06 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2953.06
泗阳 | 临绿1G3线 | 10 | 434 | 186.33 | 2023-06-09 | 42.93 | 轻载 | 2034.58 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2034.58
泗阳 | 临圃982线 | 10 | 443 | 346.29 | 2023-04-21 | 78.17 | 重载 | 0 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 临伟957线 | 10 | 369 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4473.76
泗阳 | 临兴124线 | 10 | 462 | 300.59 | 2023-04-03 | 65.06 | 中载 | 395.07 | 宿迁.临河变/1号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 395.07
泗阳 | 临熊129线 | 10 | 369 | 119.69 | 2023-06-28 | 32.44 | 轻载 | 2400.73 | 宿迁.临河变/1号主变 | 27.69 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2400.73
泗阳 | 临杨988线 | 10 | 462 | 267.19 | 2023-04-12 | 57.83 | 中载 | 973.56 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 973.56
泗阳 | 临宇959线 | 10 | 415 | 155.74 | 2023-06-12 | 37.53 | 轻载 | 2334.04 | 宿迁.临河变/2号主变 | 25.99 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2334.04
泗阳 | 卢成1N9线 | 10 | 323 | 57.48 | 2023-06-22 | 17.8 | 轻载 | 2920.5 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅣ段母线 | 2920.5
泗阳 | 卢东1F9线 | 10 | 415 | 119.76 | 2023-06-28 | 28.86 | 轻载 | 2957.22 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅢ段母线 | 2957.22
泗阳 | 卢范126线 | 10 | 369 | 86.88 | 2023-05-02 | 23.54 | 轻载 | 2968.99 | 宿迁.卢集变/1号主变 | 38.73 | 10kVⅡ段母线 | 2968.99
泗阳 | 卢岗1N8线 | 10 | 323 | 70.56 | 2023-06-04 | 21.85 | 轻载 | 2693.95 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅣ段母线 | 2693.95
泗阳 | 卢高1F7线 | 10 | 369 | 72.4 | 2023-06-07 | 19.62 | 轻载 | 3219.79 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅢ段母线 | 3219.79
泗阳 | 卢桂1N7线 | 10 | 415 | 36.24 | 2023-06-16 | 8.73 | 轻载 | 4403.78 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅣ段母线 | 4403.78
泗阳 | 卢郝1N6线 | 10 | 415 | 167.88 | 2023-06-29 | 40.45 | 轻载 | 2123.78 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅢ段母线 | 2123.78
泗阳 | 卢李128线 | 10 | 369 | 118.08 | 2023-04-08 | 32 | 轻载 | 2428.61 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅣ段母线 | 2428.61
泗阳 | 卢潘1F8线 | 10 | 369 | 93.96 | 2023-04-21 | 25.46 | 轻载 | 2846.37 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅢ段母线 | 2846.37
泗阳 | 卢西1G4线 | 10 | 462 | 120.36 | 2023-05-26 | 26.05 | 轻载 | 3516.65 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅣ段母线 | 3516.65
泗阳 | 卢新1N5线 | 10 | 369 | 108.96 | 2023-04-16 | 29.53 | 轻载 | 2586.57 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅢ段母线 | 2586.57
泗阳 | 卢薛1F6线 | 10 | 378 | 97.56 | 2023-06-16 | 25.81 | 轻载 | 2893.13 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅢ段母线 | 2893.13
泗阳 | 卢园1G5线 | 10 | 508 | 299.2 | 2023-04-20 | 58.9 | 中载 | 976.85 | 宿迁.卢集变/2号主变 | 31.87 | 10kVⅣ段母线 | 976.85
泗阳 | 马场145线 | 10 | 300 | 98.81 | 2023-06-28 | 32.94 | 轻载 | 1925.81 | 宿迁.河埝变/2号主变 | 29.25 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1925.81
泗阳 | 南板169线 | 10 | 415 | 14.04 | 2023-06-09 | 3.38 | 轻载 | 4788.29 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4788.29
泗阳 | 南碧981线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6425.72
泗阳 | 南博938线 | 10 | 530 | 55.46 | 2023-06-28 | 10.46 | 轻载 | 5465.15 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 5465.15
泗阳 | 南成994线 | 10 | 415 | 171.99 | 2023-04-09 | 41.44 | 轻载 | 2052.59 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2052.59
泗阳 | 南华983线 | 10 | 508 | 101.79 | 2023-06-23 | 20.04 | 轻载 | 4395.99 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4395.99
泗阳 | 南绿985线 | 10 | 415 | 11.93 | 2023-06-24 | 2.87 | 轻载 | 4824.83 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4824.83
泗阳 | 南美936线 | 10 | 489 | 80.73 | 2023-06-28 | 16.51 | 轻载 | 4530.39 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4530.39
泗阳 | 南农934线 | 10 | 443 | 57.56 | 2023-06-16 | 12.99 | 轻载 | 4373.99 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 4373.99
泗阳 | 南汽992线 | 10 | 415 | 170.24 | 2023-06-10 | 41.02 | 轻载 | 2082.9 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2082.9
泗阳 | 南荣991线 | 10 | 575 | 519.18 | 2023-05-08 | 90.29 | 重载 | 0 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 南厢996线 | 10 | 508 | 208.49 | 2023-06-28 | 41.04 | 轻载 | 2547.95 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2547.95
泗阳 | 南政989线 | 10 | 295 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.12 | 轻载 | 3570.52 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3570.52
泗阳 | 埝圩171线 | 10 | 415 | 239.96 | 2023-06-27 | 57.82 | 中载 | 875.35 | 宿迁.河埝变/1号主变 | 17.12 | 10千伏Ⅰ段母线 | 875.35
泗阳 | 农场164线 | 10 | 480 | 29.84 | 2023-04-01 | 6.22 | 轻载 | 5302.69 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5302.69
泗阳 | 裴北146线 | 10 | 369 | 212 | 2023-05-12 | 57.45 | 中载 | 801.92 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 801.92
泗阳 | 裴曹135线 | 10 | 415 | 105.47 | 2023-05-24 | 25.41 | 轻载 | 3204.72 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3204.72
泗阳 | 裴陈132线 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-05-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5021.24
泗阳 | 裴电137线 | 10 | 415 | 118.83 | 2023-06-28 | 28.63 | 轻载 | 2973.32 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2973.32
泗阳 | 裴东128线 | 10 | 369 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.09 | 轻载 | 4467.69 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4467.69
泗阳 | 裴岗151线 | 10 | 415 | 108.28 | 2023-04-10 | 26.09 | 轻载 | 3156.05 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3156.05
泗阳 | 裴高133线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴和139线 | 10 | 415 | 113.56 | 2023-06-15 | 27.36 | 轻载 | 3064.6 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3064.6
泗阳 | 裴洪148线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴湖152线 | 10 | 415 | 132.54 | 2023-05-24 | 31.94 | 轻载 | 2735.87 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2735.87
泗阳 | 裴黄153线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴李129线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴良149线 | 10 | 415 | 86.84 | 2023-06-28 | 20.93 | 轻载 | 3527.39 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3527.39
泗阳 | 裴南142线 | 10 | 415 | 162.31 | 2023-04-25 | 39.11 | 轻载 | 2220.25 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2220.25
泗阳 | 裴启145线 | 10 | 415 | 118.83 | 2023-06-15 | 28.63 | 轻载 | 2973.32 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2973.32
泗阳 | 裴邱138线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴区131线 | 10 | 415 | 0.59 | 2023-05-04 | 0.14 | 轻载 | 5021.24 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5021.24
泗阳 | 裴升143线 | 10 | 397 | 212.7 | 2023-04-14 | 53.58 | 中载 | 1129.26 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1129.26
泗阳 | 裴石141线 | 10 | 369 | 109.57 | 2023-05-25 | 29.69 | 轻载 | 2576 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2576
泗阳 | 裴新136线 | 10 | 415 | 0.35 | 2023-05-27 | 0.08 | 轻载 | 5025.4 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5025.4
泗阳 | 裴园144线 | 10 | 415 | 115.32 | 2023-06-29 | 27.79 | 轻载 | 3034.12 | 宿迁.裴圩变/1号主变 | 34.37 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3034.12
泗阳 | 裴众134线 | 10 | 415 | 24.96 | 2023-06-21 | 6.01 | 轻载 | 4599.15 | 宿迁.裴圩变/2号主变 | 30.19 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4599.15
泗阳 | 前曹1V4线 | 10 | 415 | 216.2 | 2023-06-12 | 52.1 | 中载 | 1286.88 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1286.88
泗阳 | 前柴1V6线 | 10 | 369 | 179.24 | 2023-05-31 | 48.57 | 轻载 | 1369.32 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 1369.32
泗阳 | 前朝1S7线 | 10 | 415 | 20.36 | 2023-05-24 | 4.91 | 轻载 | 4678.82 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4678.82
泗阳 | 前东1T7线 | 10 | 415 | 74.63 | 2023-06-28 | 17.98 | 轻载 | 3738.87 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3738.87
泗阳 | 前河1T1线 | 10 | 369 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4473.76
泗阳 | 前横1T8线 | 10 | 369 | 174.34 | 2023-06-21 | 47.25 | 轻载 | 1454.19 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1454.19
泗阳 | 前洪1T2线 | 10 | 397 | 100.24 | 2023-06-28 | 25.25 | 轻载 | 3077.07 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3077.07
泗阳 | 前淮113线 | 10 | 369 | 42.16 | 2023-04-27 | 11.43 | 轻载 | 3743.54 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3743.54
泗阳 | 前开111线 | 10 | 415 | 56 | 2023-05-09 | 13.49 | 轻载 | 4061.54 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4061.54
泗阳 | 前里1T5线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5031.46
泗阳 | 前楼1V3线 | 10 | 369 | 46.24 | 2023-04-27 | 12.53 | 轻载 | 3672.88 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3672.88
泗阳 | 前卢1T9线 | 10 | 369 | 82.14 | 2023-04-27 | 22.26 | 轻载 | 3051.09 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3051.09
泗阳 | 前码1V2线 | 10 | 397 | 241.99 | 2023-04-01 | 60.95 | 中载 | 621.96 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 621.96
泗阳 | 前唐1S9线 | 10 | 415 | 11.06 | 2023-06-25 | 2.67 | 轻载 | 4839.9 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4839.9
泗阳 | 前陶112线 | 10 | 369 | 27 | 2023-06-17 | 7.32 | 轻载 | 4006.12 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4006.12
泗阳 | 前西1T4线 | 10 | 369 | 66.83 | 2023-05-22 | 18.11 | 轻载 | 3316.26 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3316.26
泗阳 | 前颜1T3线 | 10 | 334 | 74.58 | 2023-06-20 | 22.33 | 轻载 | 2757.69 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2757.69
泗阳 | 前园1T6线 | 10 | 415 | 10.02 | 2023-06-28 | 2.41 | 轻载 | 4857.91 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4857.91
泗阳 | 前张1V5线 | 10 | 415 | 95.8 | 2023-04-27 | 23.08 | 轻载 | 3372.2 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3372.2
泗阳 | 前政1S8线 | 10 | 457 | 367.88 | 2023-05-03 | 80.5 | 重载 | 0 | 宿迁.前圩变/1号主变 | 30.71 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0
泗阳 | 前庄1V1线 | 10 | 369 | 48.94 | 2023-06-23 | 13.26 | 轻载 | 3626.12 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3626.12
泗阳 | 三程1Q9线 | 10 | 415 | 20.45 | 2023-06-28 | 4.93 | 轻载 | 4677.27 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4677.27
泗阳 | 三穿1P1线 | 10 | 462 | 195.06 | 2023-05-17 | 42.22 | 轻载 | 2222.85 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2222.85
泗阳 | 三费1P4线 | 10 | 369 | 153.07 | 2023-05-03 | 41.48 | 轻载 | 1822.58 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1822.58
泗阳 | 三富1Q8线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 5031.46
泗阳 | 三华1P5线 | 10 | 415 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 5031.46 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5031.46
泗阳 | 三槐1Q4线 | 10 | 369 | 104.15 | 2023-06-15 | 28.22 | 轻载 | 2669.88 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 2669.88
泗阳 | 三江1Q7线 | 10 | 415 | 103.9 | 2023-06-02 | 25.04 | 轻载 | 3231.91 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3231.91
泗阳 | 三梨1Q6线 | 10 | 369 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 4473.76 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4473.76
泗阳 | 三林1S1线 | 10 | 369 | 111.77 | 2023-06-28 | 30.29 | 轻载 | 2537.9 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅲ段母线 | 2537.9
泗阳 | 三民1P6线 | 10 | 415 | 155.15 | 2023-06-16 | 37.39 | 轻载 | 2344.26 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2344.26
泗阳 | 三史1P7线 | 10 | 369 | 103.62 | 2023-06-28 | 28.08 | 轻载 | 2679.06 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2679.06
泗阳 | 三团1P2线 | 10 | 443 | 122.08 | 2023-06-28 | 27.56 | 轻载 | 3256.51 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3256.51
泗阳 | 三尤1P3线 | 10 | 415 | 67.24 | 2023-06-28 | 16.2 | 轻载 | 3866.86 | 宿迁.三庄变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3866.86
泗阳 | 三园1Q5线 | 10 | 443 | 213.83 | 2023-05-06 | 48.27 | 轻载 | 1667.4 | 宿迁.三庄变/2号主变 | 34.74 | 10千伏Ⅳ段母线 | 1667.4
泗阳 | 市区155线 | 10 | 530 | 269.02 | 2023-06-30 | 50.76 | 中载 | 1766.29 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 25.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1766.29
泗阳 | 桃果园123线 | 10 | 575 | 219.37 | 2023-06-28 | 38.15 | 轻载 | 3171.81 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 27.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3171.81
泗阳 | 天巴1K7线 | 10 | 530 | 276.19 | 2023-06-28 | 52.11 | 中载 | 1642.11 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅱ段母线 | 1642.11
泗阳 | 天碧1E2线 | 10 | 530 | 40.2 | 2023-06-22 | 7.58 | 轻载 | 5729.46 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅲ段母线 | 5729.46
泗阳 | 天都II线1E5 | 10 | 530 | 0.14 | 2023-06-05 | 0.03 | 轻载 | 6423.3 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅳ段母线 | 6423.3
泗阳 | 天都I线1F8 | 10 | 530 | 144.48 | 2023-06-28 | 27.26 | 轻载 | 3923.33 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅲ段母线 | 3923.33
泗阳 | 天禾1J2线 | 10 | 530 | 140.89 | 2023-06-30 | 26.58 | 轻载 | 3985.51 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅱ段母线 | 3985.51
泗阳 | 天河II线1E7 | 10 | 530 | 121.16 | 2023-06-28 | 22.86 | 轻载 | 4327.23 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅳ段母线 | 4327.23
泗阳 | 天河I线1E1 | 10 | 530 | 186.15 | 2023-06-28 | 35.12 | 轻载 | 3201.6 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅲ段母线 | 3201.6
泗阳 | 天湖II线1E6 | 10 | 530 | 162.3 | 2023-06-28 | 30.62 | 轻载 | 3614.68 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅳ段母线 | 3614.68
泗阳 | 天湖I线1F9 | 10 | 530 | 147.13 | 2023-06-27 | 27.76 | 轻载 | 3877.43 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅲ段母线 | 3877.43
泗阳 | 天华1K8线 | 10 | 530 | 0.07 | 2023-05-21 | 0.01 | 轻载 | 6424.51 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅱ段母线 | 6424.51
泗阳 | 天流1K6线 | 10 | 530 | 27.22 | 2023-06-16 | 5.14 | 轻载 | 5954.27 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅰ段母线 | 5954.27
泗阳 | 天绿线1K4 | 10 | 530 | 24.97 | 2023-06-28 | 4.71 | 轻载 | 5993.24 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅰ段母线 | 5993.24
泗阳 | 天罗1K3线 | 10 | 530 | 66.61 | 2023-06-28 | 12.57 | 轻载 | 5272.03 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅰ段母线 | 5272.03
泗阳 | 天马1J3线 | 10 | 530 | 117.04 | 2023-05-04 | 22.08 | 轻载 | 4398.59 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅱ段母线 | 4398.59
泗阳 | 天门1K9线 | 10 | 530 | 362.77 | 2023-06-28 | 68.45 | 中载 | 142.54 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅱ段母线 | 142.54
泗阳 | 天名II线1E4 | 10 | 530 | 179.83 | 2023-06-30 | 33.93 | 轻载 | 3311.06 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅳ段母线 | 3311.06
泗阳 | 天名I线1F7 | 10 | 530 | 29.83 | 2023-06-24 | 5.63 | 轻载 | 5909.06 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅲ段母线 | 5909.06
泗阳 | 天牌II线1E3 | 10 | 530 | 94.5 | 2023-06-28 | 17.83 | 轻载 | 4788.98 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅳ段母线 | 4788.98
泗阳 | 天牌I线1F6 | 10 | 530 | 118.44 | 2023-06-28 | 22.35 | 轻载 | 4374.34 | 宿迁.天后变/2号主变 | 29.07 | Ⅲ段母线 | 4374.34
泗阳 | 天瑞1K2线 | 10 | 530 | 0.09 | 2023-06-22 | 0.02 | 轻载 | 6424.16 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅰ段母线 | 6424.16
泗阳 | 天太1J4线 | 10 | 530 | 316.22 | 2023-06-28 | 59.66 | 中载 | 948.79 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅱ段母线 | 948.79
泗阳 | 天滩1K5线 | 10 | 530 | 21.87 | 2023-04-29 | 4.13 | 轻载 | 6046.93 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅰ段母线 | 6046.93
泗阳 | 天桃线1J1 | 10 | 530 | 0.08 | 2023-04-09 | 0.02 | 轻载 | 6424.33 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅱ段母线 | 6424.33
泗阳 | 天阳线1K1 | 10 | 530 | 47.16 | 2023-06-28 | 8.9 | 轻载 | 5608.91 | 宿迁.天后变/1号主变 | 29.07 | Ⅰ段母线 | 5608.91
泗阳 | 廷奥923线 | 10 | 530 | 381.96 | 2023-05-05 | 72.07 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 廷城917线 | 10 | 530 | 293.16 | 2023-04-03 | 55.31 | 中载 | 1348.19 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅴ段母线 | 1348.19
泗阳 | 廷高916线 | 10 | 530 | 116.82 | 2023-04-05 | 22.04 | 轻载 | 4402.4 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅴ段母线 | 4402.4
泗阳 | 廷葛921线 | 10 | 530 | 201.42 | 2023-04-09 | 38 | 轻载 | 2937.13 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2937.13
泗阳 | 廷宏922线 | 10 | 530 | 5.4 | 2023-04-09 | 1.02 | 轻载 | 6332.19 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅵ段母线 | 6332.19
泗阳 | 廷黄918线 | 10 | 530 | 375.66 | 2023-04-19 | 70.88 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅵ段母线 | 0
泗阳 | 廷集924线 | 10 | 530 | 154.92 | 2023-06-02 | 29.23 | 轻载 | 3742.51 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅵ段母线 | 3742.51
泗阳 | 廷江914线 | 10 | 530 | 369.78 | 2023-04-27 | 69.77 | 中载 | 21.13 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅴ段母线 | 21.13
泗阳 | 廷九919线 | 10 | 530 | 334.56 | 2023-06-29 | 63.12 | 中载 | 631.14 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅵ段母线 | 631.14
泗阳 | 廷漓913线 | 10 | 530 | 247.92 | 2023-04-12 | 46.78 | 轻载 | 2131.75 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2131.75
泗阳 | 廷卢911线 | 10 | 530 | 4.2 | 2023-06-30 | 0.79 | 轻载 | 6352.98 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅳ段母线 | 6352.98
泗阳 | 廷松912线 | 10 | 530 | 244.92 | 2023-06-29 | 46.21 | 轻载 | 2183.71 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅴ段母线 | 2183.71
泗阳 | 廷新915线 | 10 | 530 | 480.54 | 2023-06-02 | 90.67 | 重载 | 0 | 江苏.卢廷变/3号主变 | 45.48 | 10千伏Ⅴ段母线 | 0
泗阳 | 王北139线 | 10 | 369 | 80.18 | 2023-06-28 | 21.73 | 轻载 | 3085.04 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3085.04
泗阳 | 王集134线 | 10 | 480 | 365.71 | 2023-06-28 | 76.19 | 重载 | 0 | 宿迁.王集变/2号主变 | 34.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0
泗阳 | 王金131线 | 10 | 369 | 77.01 | 2023-06-28 | 20.87 | 轻载 | 3139.94 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3139.94
泗阳 | 王里138线 | 10 | 415 | 55.56 | 2023-06-22 | 13.39 | 轻载 | 4069.16 | 宿迁.王集变/2号主变 | 34.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4069.16
泗阳 | 王树135线 | 10 | 415 | 74.2 | 2023-05-31 | 17.88 | 轻载 | 3746.32 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3746.32
泗阳 | 王园136线 | 10 | 480 | 146.81 | 2023-06-28 | 30.59 | 轻载 | 3276.77 | 宿迁.王集变/2号主变 | 34.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3276.77
泗阳 | 王韵130线 | 10 | 415 | 121.49 | 2023-06-28 | 29.27 | 轻载 | 2927.25 | 宿迁.王集变/2号主变 | 34.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2927.25
泗阳 | 王张133线 | 10 | 369 | 192.35 | 2023-06-16 | 52.13 | 中载 | 1142.25 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1142.25
泗阳 | 王镇137线 | 10 | 415 | 103.03 | 2023-05-30 | 24.83 | 轻载 | 3246.98 | 宿迁.王集变/1号主变 | 35.31 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3246.98
泗阳 | 圩东1V8线 | 10 | 397 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 4813.23 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 4813.23
泗阳 | 圩庄1V9线 | 10 | 369 | 73.16 | 2023-06-20 | 19.83 | 轻载 | 3206.62 | 宿迁.前圩变/2号主变 | 33.8 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3206.62
泗阳 | 文八1P7线 | 10 | 530 | 73.13 | 2023-06-18 | 13.8 | 轻载 | 5159.11 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅰ母线 | 5159.11
泗阳 | 文北1M9线 | 10 | 508 | 314.48 | 2023-04-03 | 61.91 | 中载 | 712.2 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 712.2
泗阳 | 文电1N4线 | 10 | 508 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6158.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏V母线 | 6158.99
泗阳 | 文东1M2线 | 10 | 508 | 505.46 | 2023-05-03 | 99.5 | 重载 | 0 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅲ母线 | 0
泗阳 | 文发1N7线 | 10 | 530 | 71.06 | 2023-06-18 | 13.41 | 轻载 | 5194.96 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅰ母线 | 5194.96
泗阳 | 文葛1M1线 | 10 | 508 | 292.63 | 2023-06-28 | 57.6 | 中载 | 1090.64 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅲ母线 | 1090.64
泗阳 | 文工1P3线 | 10 | 530 | 72.92 | 2023-06-18 | 13.76 | 轻载 | 5162.75 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅱ母线 | 5162.75
泗阳 | 文集1M3线 | 10 | 415 | 168.45 | 2023-06-28 | 40.59 | 轻载 | 2113.91 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅲ母线 | 2113.91
泗阳 | 文姜1M8线 | 10 | 530 | 338 | 2023-06-28 | 63.77 | 中载 | 571.56 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 571.56
泗阳 | 文开1N1线 | 10 | 508 | 212.24 | 2023-04-22 | 41.78 | 轻载 | 2483 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 2483
泗阳 | 文联1M6线 | 10 | 508 | 320.58 | 2023-06-15 | 63.11 | 中载 | 606.55 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅲ母线 | 606.55
泗阳 | 文绿1P1线 | 10 | 530 | 72.92 | 2023-06-18 | 13.76 | 轻载 | 5162.75 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅱ母线 | 5162.75
泗阳 | 文民1P6线 | 10 | 530 | 72.71 | 2023-06-18 | 13.72 | 轻载 | 5166.38 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅱ母线 | 5166.38
泗阳 | 文南1M5线 | 10 | 530 | 164.45 | 2023-06-26 | 31.03 | 轻载 | 3577.45 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅲ母线 | 3577.45
泗阳 | 文农1N5线 | 10 | 530 | 73.28 | 2023-06-18 | 13.83 | 轻载 | 5156.51 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅰ母线 | 5156.51
泗阳 | 文企1P5线 | 10 | 530 | 72.92 | 2023-06-18 | 13.76 | 轻载 | 5162.75 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅱ母线 | 5162.75
泗阳 | 文区1N8线 | 10 | 530 | 73.34 | 2023-06-18 | 13.84 | 轻载 | 5155.47 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅰ母线 | 5155.47
泗阳 | 文市1N9线 | 10 | 530 | 73.39 | 2023-06-18 | 13.85 | 轻载 | 5154.61 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅰ母线 | 5154.61
泗阳 | 文四1N3线 | 10 | 508 | 177.75 | 2023-06-05 | 34.99 | 轻载 | 3080.36 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 3080.36
泗阳 | 文所1P2线 | 10 | 530 | 72.97 | 2023-06-18 | 13.77 | 轻载 | 5161.88 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅱ母线 | 5161.88
泗阳 | 文西1P4线 | 10 | 530 | 72.87 | 2023-06-18 | 13.75 | 轻载 | 5163.61 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅱ母线 | 5163.61
泗阳 | 文新1N2线 | 10 | 530 | 392.14 | 2023-05-31 | 73.99 | 重载 | 0 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 0
泗阳 | 文兴1M7线 | 10 | 508 | 185.97 | 2023-06-08 | 36.61 | 轻载 | 2937.99 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅳ母线 | 2937.99
泗阳 | 文业1N6线 | 10 | 530 | 73.08 | 2023-06-18 | 13.79 | 轻载 | 5159.97 | 江苏.文城变/1号主变 | 144 | 10千伏Ⅰ母线 | 5159.97
泗阳 | 文浙1M4线 | 10 | 530 | 295.12 | 2023-04-25 | 55.68 | 中载 | 1314.24 | 江苏.文城变/2号主变 | 24.17 | 10千伏Ⅲ母线 | 1314.24
泗阳 | 厢东166线 | 10 | 415 | 97.23 | 2023-04-01 | 23.43 | 轻载 | 3347.44 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅲ段母线 | 3347.44
泗阳 | 厢西168线 | 10 | 415 | 7.02 | 2023-06-28 | 1.69 | 轻载 | 4909.87 | 宿迁.城南变/1号主变 | 32.48 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4909.87
泗阳 | 义崔156线 | 10 | 415 | 300.8 | 2023-04-04 | 72.48 | 重载 | 0 | 江苏.义渡变/3号主变 | 133.88 | 10千伏Ⅴ母线 | 0
泗阳 | 义虎163线 | 10 | 415 | 133.6 | 2023-04-08 | 32.19 | 轻载 | 2717.51 | 江苏.义渡变/3号主变 | 133.88 | 10千伏Ⅵ段母线 | 2717.51
泗阳 | 义梨155线 | 10 | 415 | 80 | 2023-04-04 | 19.28 | 轻载 | 3645.86 | 江苏.义渡变/3号主变 | 133.88 | 10千伏Ⅴ母线 | 3645.86
泗阳 | 园北976线 | 10 | 530 | 275.84 | 2023-05-20 | 52.05 | 中载 | 1648.17 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅠ段母线 | 1648.17
泗阳 | 园帛975线 | 10 | 530 | 95.81 | 2023-06-20 | 18.08 | 轻载 | 4766.29 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅠ段母线 | 4766.29
泗阳 | 园东989线 | 10 | 530 | 348.35 | 2023-05-18 | 65.73 | 中载 | 392.3 | 宿迁.园区变/2号主变 | 1.12 | 10kVⅢ段母线 | 392.3
泗阳 | 园纺981线 | 10 | 530 | 183.91 | 2023-06-26 | 34.7 | 轻载 | 3240.4 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 3240.4
泗阳 | 园福979线 | 10 | 530 | 165.21 | 2023-06-05 | 31.17 | 轻载 | 3564.28 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 3564.28
泗阳 | 园桂987线 | 10 | 530 | 420.85 | 2023-04-29 | 79.41 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 1.12 | 10kVⅢ段母线 | 0
泗阳 | 园湖997线 | 10 | 530 | 329.44 | 2023-06-29 | 62.16 | 中载 | 719.82 | 宿迁.园区变/2号主变 | 1.12 | 10kVⅣ段母线 | 719.82
泗阳 | 园华972线 | 10 | 530 | 283.82 | 2023-04-06 | 53.55 | 中载 | 1509.96 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅠ段母线 | 1509.96
泗阳 | 园皇992线 | 10 | 530 | 481.14 | 2023-04-23 | 90.78 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 1.12 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园江996线 | 10 | 530 | 381.44 | 2023-04-05 | 71.97 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 1.12 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园金978线 | 10 | 530 | 144.96 | 2023-05-11 | 27.35 | 轻载 | 3915.01 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 3915.01
泗阳 | 园酒984线 | 10 | 530 | 0.78 | 2023-04-03 | 0.15 | 轻载 | 6412.21 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 6412.21
泗阳 | 园开983线 | 10 | 530 | 305.62 | 2023-04-06 | 57.66 | 中载 | 1132.38 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 1132.38
泗阳 | 园康994线 | 10 | 530 | 486.53 | 2023-06-06 | 91.8 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 1.12 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园口977线 | 10 | 530 | 501.29 | 2023-05-31 | 94.58 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 园良982线 | 10 | 530 | 18.64 | 2023-06-15 | 3.52 | 轻载 | 6102.88 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅡ段母线 | 6102.88
泗阳 | 园青988线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.园区变/2号主变 | 1.12 | 10kVⅢ段母线 | 1120
泗阳 | 园盛973线 | 10 | 530 | 393.3 | 2023-04-02 | 74.21 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 园斯919线 | 10 | 485 | 475.96 | 2023-06-29 | 98.14 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/3号主变 | 64 | 10kVⅥ段母线 | 0
泗阳 | 园太974线 | 10 | 530 | 410.5 | 2023-06-06 | 77.45 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/1号主变 | 16.22 | 10kVⅠ段母线 | 0
泗阳 | 园同918线 | 10 | 485 | 359.02 | 2023-06-29 | 74.02 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/3号主变 | 64 | 10kVⅥ段母线 | 0
泗阳 | 园拓993线 | 10 | 530 | 509.16 | 2023-06-30 | 96.07 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/2号主变 | 1.12 | 10kVⅣ段母线 | 0
泗阳 | 园未991线 | 10 | 530 | 251.96 | 2023-06-29 | 47.54 | 轻载 | 2061.77 | 宿迁.园区变/2号主变 | 1.12 | 10kVⅢ段母线 | 1120
泗阳 | 园运985线 | 10 | 530 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 6425.72 | 宿迁.园区变/2号主变 | 1.12 | 10kVⅢ段母线 | 1120
泗阳 | 园庄917线 | 10 | 485 | 497.19 | 2023-06-30 | 102.51 | 重载 | 0 | 宿迁.园区变/3号主变 | 64 | 10kVⅥ段母线 | 0
泗阳 | 原种厂163线 | 10 | 335 | 56.51 | 2023-06-28 | 16.87 | 轻载 | 3082.79 | 宿迁.城南变/2号主变 | 30.41 | 10千伏Ⅳ段母线 | 3082.79
泗阳 | 张圩132线 | 10 | 415 | 68.4 | 2023-05-31 | 16.48 | 轻载 | 3846.77 | 宿迁.王集变/2号主变 | 34.31 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3846.77
泗阳 | 郑岛914线 | 10 | 575 | 136.8 | 2023-06-28 | 23.79 | 轻载 | 4601.92 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 27.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4601.92
泗阳 | 郑发912线 | 10 | 400 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 27.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 4849.6
泗阳 | 郑纺124线 | 10 | 434 | 202.28 | 2023-06-29 | 46.61 | 轻载 | 1758.33 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 27.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1758.33
泗阳 | 郑福126线 | 10 | 575 | 225.54 | 2023-06-28 | 39.22 | 轻载 | 3064.95 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 27.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3064.95
泗阳 | 郑解125线 | 10 | 575 | 298.88 | 2023-06-28 | 51.98 | 中载 | 1794.7 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 27.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1794.7
泗阳 | 郑金916线 | 10 | 575 | 1.69 | 2023-06-24 | 0.29 | 轻载 | 6942.03 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 42.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 6942.03
泗阳 | 郑绢122线 | 10 | 400 | 207.41 | 2023-06-22 | 51.85 | 中载 | 1257.26 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 27.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1257.26
泗阳 | 郑凌915线 | 10 | 400 | 138.92 | 2023-04-05 | 34.73 | 轻载 | 2443.51 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 27.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2443.51
泗阳 | 郑马132线 | 10 | 575 | 112.93 | 2023-06-28 | 19.64 | 轻载 | 5015.35 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 42.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 5015.35
泗阳 | 郑美913线 | 10 | 575 | 233.62 | 2023-06-28 | 40.63 | 轻载 | 2925 | 宿迁.郑庄变/1号主变 | 27.53 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2925
泗阳 | 郑农917线 | 10 | 530 | 117.99 | 2023-06-28 | 22.26 | 轻载 | 4382.13 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 42.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4382.13
泗阳 | 郑史Ⅰ136线 | 10 | 434 | 66.27 | 2023-06-28 | 15.27 | 轻载 | 4114.02 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 42.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4114.02
泗阳 | 郑史Ⅱ131线 | 10 | 400 | 131.91 | 2023-06-30 | 32.98 | 轻载 | 2564.92 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 42.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2564.92
泗阳 | 郑水918线 | 10 | 411 | 148.97 | 2023-06-28 | 36.25 | 轻载 | 2402.8 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 42.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2402.8
泗阳 | 郑西Ⅰ133线 | 10 | 455 | 189.2 | 2023-06-28 | 41.58 | 轻载 | 2239.48 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 42.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2239.48
泗阳 | 郑西Ⅱ134线 | 10 | 400 | 216.89 | 2023-06-28 | 54.22 | 中载 | 1093.07 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 42.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1093.07
泗阳 | 郑兴921线 | 10 | 415 | 129.3 | 2023-06-28 | 31.16 | 轻载 | 2791.98 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 42.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2791.98
泗阳 | 郑雅919线 | 10 | 411 | 108.1 | 2023-05-06 | 26.3 | 轻载 | 3110.67 | 宿迁.郑庄变/2号主变 | 42.5 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3110.67
泗阳 | 致远153线 | 10 | 400 | 51.14 | 2023-06-28 | 12.78 | 轻载 | 3963.86 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 25.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3963.86
泗阳 | 众成174线 | 10 | 530 | 133.34 | 2023-05-10 | 25.16 | 轻载 | 4116.27 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4116.27
泗阳 | 众鼎Ⅰ952线 | 10 | 575 | 385.6 | 2023-06-27 | 67.06 | 中载 | 292.71 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 25.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 292.71
泗阳 | 众鼎Ⅱ953线 | 10 | 575 | 19.16 | 2023-06-21 | 3.33 | 轻载 | 6639.45 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 25.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 6639.45
泗阳 | 众东184线 | 10 | 530 | 201 | 2023-06-28 | 37.92 | 轻载 | 2944.4 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 2944.4
泗阳 | 众海183线 | 10 | 530 | 267.61 | 2023-06-28 | 50.49 | 中载 | 1790.71 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1790.71
泗阳 | 众康173线 | 10 | 530 | 170.8 | 2023-06-28 | 32.23 | 轻载 | 3467.46 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3467.46
泗阳 | 众名Ⅰ186线 | 10 | 600 | 309.62 | 2023-06-28 | 51.6 | 中载 | 1911.78 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 25.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1911.78
泗阳 | 众名Ⅱ187线 | 10 | 600 | 215.06 | 2023-06-28 | 35.84 | 轻载 | 3549.56 | 宿迁.众兴变/2号主变 | 26.67 | 10千伏Ⅱ段母线 | 3549.56
泗阳 | 众汽954线 | 10 | 575 | 213.23 | 2023-06-28 | 37.08 | 轻载 | 3278.16 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 25.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3278.16
泗阳 | 众万951线 | 10 | 575 | 87.89 | 2023-06-28 | 15.29 | 轻载 | 5449.05 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 25.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 5449.05
泗阳 | 众苑156线 | 10 | 530 | 169.9 | 2023-06-28 | 32.06 | 轻载 | 3483.05 | 宿迁.众兴变/1号主变 | 25.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 3483.05
泗阳 | 来钢215线 | 20 | 575 | 169.3 | 2023-05-18 | 29.44 | 轻载 | 8078.05 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 20千伏Ⅰ段母线 | 8078.05
泗阳 | 来海Ⅰ211线 | 20 | 575 | 170.44 | 2023-05-17 | 29.64 | 轻载 | 8038.56 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 20千伏Ⅱ段母线 | 8038.56
泗阳 | 来海Ⅱ216线 | 20 | 361 | 50.76 | 2023-04-20 | 14.06 | 轻载 | 6995.2 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 20千伏Ⅱ段母线 | 6995.2
泗阳 | 来宏232线 | 20 | 575 | 136.16 | 2023-05-06 | 23.68 | 轻载 | 9226.02 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 20千伏Ⅱ段母线 | 9226.02
泗阳 | 来聚231线 | 20 | 575 | 280.92 | 2023-04-01 | 48.86 | 轻载 | 4211.53 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 20千伏Ⅰ段母线 | 4211.53
泗阳 | 来马Ⅰ219线 | 20 | 231 | 94.38 | 2023-06-29 | 40.86 | 轻载 | 2331.96 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 20千伏Ⅰ段母线 | 2331.96
泗阳 | 来马Ⅱ213线 | 20 | 231 | 2.09 | 2023-06-29 | 0.9 | 轻载 | 5528.89 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 20千伏Ⅱ段母线 | 5528.89
泗阳 | 来瑞214线 | 20 | 575 | 0 | 2023-04-10 | 0 | 轻载 | 13942.6 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 20千伏Ⅱ段母线 | 13942.6
泗阳 | 来泰233线 | 20 | 575 | 120.65 | 2023-05-24 | 20.98 | 轻载 | 9763.28 | 宿迁.来安变/1号主变 | 38.21 | 20千伏Ⅰ段母线 | 9763.28
泗阳 | 来炭217线 | 20 | 692 | 3.18 | 2023-04-18 | 0.46 | 轻载 | 16669.46 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 20千伏Ⅱ段母线 | 16669.46
泗阳 | 来信212线 | 20 | 530 | 360.26 | 2023-05-24 | 67.97 | 中载 | 372.03 | 宿迁.来安变/2号主变 | 44.83 | 20千伏Ⅱ段母线 | 372.03