泗阳2023年二季度电网受限接入配电线路清单

截止2023年6月底，泗阳二季度电网受限接入配电线路共1条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿迁.园区变/3号主变 | 园庄917线 | 102.51 | 泗阳 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及泗阳公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。