## 线路信息
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 所属主变 | 所属主变 | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
线路名称 | 电压等级(kV) | 负载率（%） | 线路性质 | 可开放容量(kVA) | 变电站名称/主变名称 | 可开放容量(MVA) | 所属母线 | 挂接台区总数量 | 挂接台区总容量(kVA) | 核算可开放容量(kVA)
般若Ⅰ172线 | 10 | 27.84 | 轻载 | 3651.06 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 11610 | 3651.06
般若Ⅱ181线 | 10 | 30.36 | 轻载 | 3432.82 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 14 | 23440 | 3432.82
般若Ⅲ165线 | 10 | 12.6 | 轻载 | 4970.84 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.3 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 4970.84
宝龙173线 | 10 | 26.4 | 轻载 | 3775.76 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 15 | 33055 | 3775.76
北凌157线 | 10 | 20.06 | 轻载 | 4324.46 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.8 | 10kVⅠ段母线 | 71 | 18060 | 4324.46
卞港158线 | 10 | 25.95 | 轻载 | 3815.08 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.55 | 10kVⅠ段母线 | 41 | 10210 | 3815.08
标杆163线 | 10 | 11.64 | 轻载 | 5053.98 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.3 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 5053.98
滨河173线 | 10 | 0 | 轻载 | 6922.8 | 盐城.建湖变/1号主变 | 19.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 14 | 7055 | 6922.8
布厂181线 | 10 | 9.84 | 轻载 | 3125.74 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3125.74
财富175线 | 10 | 24.82 | 轻载 | 3912.59 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 36000 | 3912.59
蔡港173线 | 10 | 44.81 | 轻载 | 1657.87 | 盐城.冈西变/1号主变 | 21.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 62 | 13560 | 1657.87
蔡徐178线 | 10 | 57.86 | 中载 | 1051.67 | 盐城.齐心变/1号主变 | 36.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 81 | 26340 | 1051.67
仓冈174线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
草工176线 | 10 | 27.1 | 轻载 | 2972.46 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.77 | 10kVⅡ段母线 | 32 | 9135 | 2972.46
涔庄184线 | 10 | 52.42 | 中载 | 1522.25 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 56 | 15300 | 1522.25
长陈174线 | 10 | 24.26 | 轻载 | 3961.26 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 159 | 39963 | 2920
长江173线 | 10 | 5.04 | 轻载 | 5625.54 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 27155 | 5625.54
朝阳164线 | 10 | 27.95 | 轻载 | 3641.53 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 61 | 23465 | 3641.53
车站174线 | 10 | 16.02 | 轻载 | 3740.08 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 31 | 11470 | 3740.08
辰龙174线 | 10 | 40.76 | 轻载 | 2532.53 | 盐城.齐心变/1号主变 | 36.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 34 | 20885 | 2532.53
陈堡178线 | 10 | 38.98 | 轻载 | 2686.33 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 46 | 25055 | 2686.33
陈吕156线 | 10 | 10.23 | 轻载 | 5176.26 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.55 | 10kVⅠ段母线 | 59 | 15640 | 5176.26
陈圩188线 | 10 | 29.21 | 轻载 | 3532.76 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 35 | 10120 | 3532.76
城南186线 | 10 | 27.81 | 轻载 | 3653.83 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 46 | 39130 | 3653.83
崔墩186线 | 10 | 44 | 轻载 | 2251.6 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 89 | 65050 | 2251.6
翠谷164线 | 10 | 13.34 | 轻载 | 4906.58 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.01 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 16 | 10070 | 4906.58
翠湖184线 | 10 | 26.4 | 轻载 | 3775.76 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 13 | 15210 | 3775.76
翠华156线 | 10 | 22.4 | 轻载 | 4122.16 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 8 | 6900 | 4122.16
大尖157线 | 10 | 21.21 | 轻载 | 4225.56 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.55 | 10kVⅠ段母线 | 65 | 14765 | 4225.56
大同182线 | 10 | 30.34 | 轻载 | 2404.02 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 59 | 18040 | 2404.02
大团173线 | 10 | 26.73 | 轻载 | 3747.53 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 92 | 25160 | 3747.53
大王162线 | 10 | 14.76 | 轻载 | 4783.78 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.3 | 10kVⅡ段乙母线 | 69 | 23625 | 4783.78
大志175线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
荡中173线 | 10 | 43.26 | 轻载 | 2315.51 | 盐城.明珠变/1号主变 | 48.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 77 | 30725 | 2315.51
德容186线 | 10 | 52.31 | 中载 | 1531.61 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 55 | 8845 | 1531.61
登达182线 | 10 | 33.72 | 轻载 | 3142.19 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 20 | 11030 | 3142.19
东城172线 | 10 | 40.1 | 轻载 | 2071.47 | 盐城.建湖变/1号主变 | 19.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 24580 | 2071.47
东城Ⅱ176线 | 10 | 4.26 | 轻载 | 5693.08 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 4 | 3200 | 5693.08
东方180线 | 10 | 45.52 | 轻载 | 1695.63 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 12770 | 1695.63
东华175线 | 10 | 43.68 | 轻载 | 1823.1 | 盐城.明珠变/1号主变 | 48.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 20 | 19260 | 1823.1
东吉175线 | 10 | 14.9 | 轻载 | 3979.79 | 盐城.冈西变/1号主变 | 21.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 3979.79
东进163线 | 10 | 33.45 | 轻载 | 3164.88 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.01 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 30 | 13820 | 3164.88
东舍163线 | 10 | 8.5 | 轻载 | 5325.73 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 16 | 8665 | 5325.73
东西163线 | 10 | 35.52 | 轻载 | 2986.31 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.93 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 2 | 10050 | 2986.31
东尤185线 | 10 | 20.15 | 轻载 | 4187.46 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 29.8 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 4187.46
东袁178线 | 10 | 24.33 | 轻载 | 3955.2 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 73 | 19955 | 3955.2
二村173线 | 10 | 37.14 | 轻载 | 2845.5 | 盐城.齐心变/1号主变 | 36.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 36040 | 2845.5
凡阳171线 | 10 | 30.04 | 轻载 | 1848.04 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 27300 | 1848.04
纺织172线 | 10 | 0.02 | 轻载 | 6059.92 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6059.92
丰宁171线 | 10 | 92.21 | 重载 | 0 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.77 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 15565 | 0
丰收184线 | 10 | 42.12 | 轻载 | 2414.58 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 72 | 43990 | 2414.58
丰喜184线 | 10 | 49.58 | 轻载 | 1715.2 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 29.8 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 1715.2
烽火181线 | 10 | 46.92 | 轻载 | 1599.33 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 91 | 29530 | 1599.33
复兴181线 | 10 | 17.88 | 轻载 | 4513.59 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏I段乙母线 | 29 | 11905 | 4513.59
冈北151线 | 10 | 6.84 | 轻载 | 5469.66 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5469.66
冈北172线 | 10 | 16.77 | 轻载 | 3687.77 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 32 | 20290 | 3687.77
冈南183线 | 10 | 76.16 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 76 | 29060 | 0
港汇154线 | 10 | 11.51 | 轻载 | 5065.23 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5065.23
港口181线 | 10 | 5.16 | 轻载 | 5614.97 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 9 | 1636 | 2920
港南186线 | 10 | 28.2 | 轻载 | 3619.88 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 26 | 13590 | 3619.88
港湾166线 | 10 | 18.74 | 轻载 | 4439.46 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 11 | 9800 | 4439.46
高丰182线 | 10 | 26.66 | 轻载 | 3752.9 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段甲母线 | 29 | 7800 | 3752.9
高工172线 | 10 | 24.05 | 轻载 | 3979.1 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 38 | 11325 | 3979.1
高粮152线 | 10 | 1.68 | 轻载 | 5739.16 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.55 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5739.16
高马162线 | 10 | 27.77 | 轻载 | 3657.12 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 7625 | 3657.12
高铁二183线 | 10 | 9.49 | 轻载 | 2620 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2620
高铁一193线 | 10 | 9.62 | 轻载 | 2614.45 | 盐城.站前变/2号主变 | 25.89 | 10kVⅡ段母线 | 0 | 0 | 2614.45
高中163线 | 10 | 12.23 | 轻载 | 5002.54 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5002.54
公园172线 | 10 | 10.3 | 轻载 | 5170.02 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 18235 | 5170.02
供电176线 | 10 | 23.61 | 轻载 | 4017.03 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 37 | 21715 | 4017.03
古虹151线 | 10 | 62.67 | 中载 | 635.12 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 68 | 36055 | 635.12
古基151线 | 10 | 20.78 | 轻载 | 4262.11 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.8 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4262.11
顾东153线 | 10 | 20.01 | 轻载 | 4199.58 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 38.09 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4199.58
顾杨182线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.27 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
观湖165线 | 10 | 26.26 | 轻载 | 3788.06 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 3788.06
冠华177线 | 10 | 30.36 | 轻载 | 3432.82 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 26 | 15780 | 3432.82
光华185线 | 10 | 47.26 | 轻载 | 1910.4 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 1910.4
光明185线 | 10 | 48.38 | 轻载 | 1946.77 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 29 | 8590 | 1946.77
国道175线 | 10 | 21.45 | 轻载 | 4204.43 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 10 | 4810 | 4204.43
航空181线 | 10 | 47.28 | 轻载 | 1967.55 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 71 | 46700 | 1967.55
蒿仑183线 | 10 | 16.89 | 轻载 | 3679.81 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 38 | 13050 | 3470
浩瀚164线 | 10 | 40.53 | 轻载 | 2475.55 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.93 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 2475.55
何沟178线 | 10 | 26.66 | 轻载 | 3753.24 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 81 | 11775 | 3753.24
恒工173线 | 10 | 72.36 | 重载 | 0 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.08 | 10千伏I段母线 | 25 | 14180 | 0
恒水179线 | 10 | 0.7 | 轻载 | 6601.17 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6601.17
红亮181线 | 10 | 42.48 | 轻载 | 2383.41 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 86 | 29360 | 2383.41
红旗183线 | 10 | 61.14 | 中载 | 614.17 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 54580 | 614.17
红星166线 | 10 | 24.22 | 轻载 | 3964.37 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 20 | 41540 | 3964.37
洪桥156线 | 10 | 22.42 | 轻载 | 4120.77 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.8 | 10kVⅠ段母线 | 75 | 15660 | 4120.77
鸿沟185线 | 10 | 27.36 | 轻载 | 3692.28 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 35 | 17190 | 3692.28
胡王155线 | 10 | 28.4 | 轻载 | 3602.56 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.8 | 10kVⅠ段母线 | 68 | 18365 | 3602.56
华府155线 | 10 | 35.72 | 轻载 | 2968.82 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 43 | 31935 | 2968.82
华瑞183线 | 10 | 44.86 | 轻载 | 2582.07 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 63 | 26105 | 2582.07
华庭197线 | 10 | 6.61 | 轻载 | 5489.57 | 盐城.站前变/2号主变 | 25.89 | 10kVⅡ段母线 | 10 | 5860 | 5489.57
华威182线 | 10 | 22.04 | 轻载 | 4153.51 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 13 | 6610 | 4153.51
华祥181线 | 10 | 23.08 | 轻载 | 4063.45 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 2 | 3250 | 4063.45
化工173线 | 10 | 52.66 | 中载 | 1201.32 | 盐城.新东变/1号主变 | 4.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 38 | 24720 | 1201.32
黄海175线 | 10 | 61.44 | 中载 | 741.3 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 3 | 2900 | 741.3
汇杰151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.01 | 10千伏III段母线 | 0 | 0 | 6062
吉航151线 | 10 | 79.79 | 重载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 1 | 15425 | 0
吉龙155线 | 10 | 17.09 | 轻载 | 5232.72 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 22 | 58305 | 5232.72
吉园154线 | 10 | 24.44 | 轻载 | 3945.32 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 9 | 3310 | 3945.32
季庄152线 | 10 | 35.2 | 轻载 | 3013.68 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 51 | 39565 | 3013.68
嘉园166线 | 10 | 34.6 | 轻载 | 3065.64 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 37 | 24720 | 3065.64
甲港184线 | 10 | 81.48 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 15675 | 0
建宝173线 | 10 | 31.18 | 轻载 | 3361.47 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 54 | 28965 | 3361.47
建北180线 | 10 | 63.47 | 中载 | 565.84 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 565.84
建港171线 | 10 | 20.74 | 轻载 | 4265.74 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 20 | 12600 | 4265.74
建工175线 | 10 | 29.57 | 轻载 | 3501.58 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 43 | 19735 | 3501.58
建河172线 | 10 | 50.74 | 中载 | 1000.58 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.08 | 10千伏I段母线 | 86 | 18270 | 1000.58
建华183线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
建南183线 | 10 | 31.29 | 轻载 | 3351.94 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 37 | 27025 | 3351.94
建西182线 | 10 | 99.81 | 重载 | 0 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 29.8 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 0
建新171线 | 10 | 38.52 | 轻载 | 2726.17 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 34 | 10710 | 2726.17
建阳171线 | 10 | 54.43 | 中载 | 1348.71 | 盐城.明珠变/1号主变 | 48.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 78 | 28405 | 1348.71
蒋工175线 | 10 | 42.71 | 轻载 | 1417.82 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 109 | 42825 | 1417.82
交东172线 | 10 | 24.11 | 轻载 | 3973.9 | 盐城.明珠变/1号主变 | 48.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 126 | 42380 | 3973.9
交木150线 | 10 | 18.05 | 轻载 | 4363.95 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 38.09 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4363.95
金桥175线 | 10 | 48.6 | 轻载 | 1853.24 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 208 | 70460 | 1853.24
金徐151线 | 10 | 7.68 | 轻载 | 5234.62 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 38.09 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 5234.62
金玉191线 | 10 | 34.69 | 轻载 | 3058.02 | 盐城.站前变/2号主变 | 25.89 | 10kVⅡ段母线 | 36 | 20935 | 3058.02
金钻164线 | 10 | 28.6 | 轻载 | 3585.24 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 3 | 15700 | 3585.24
锦苑190线 | 10 | 13.43 | 轻载 | 4898.96 | 盐城.站前变/2号主变 | 25.89 | 10kVⅡ段母线 | 18 | 9240 | 4898.96
近湖174线 | 10 | 11.67 | 轻载 | 4687.83 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 50 | 28075 | 4687.83
京城III192线 | 10 | 5.33 | 轻载 | 5600.25 | 盐城.站前变/2号主变 | 25.89 | 10kVⅡ段母线 | 12 | 6280 | 5600.25
京城Ⅰ174线 | 10 | 11.25 | 轻载 | 4070.2 | 盐城.建湖变/1号主变 | 19.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 12710 | 4070.2
京城Ⅱ182线 | 10 | 15.22 | 轻载 | 4743.95 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 14 | 11060 | 4743.95
京城Ⅳ195线 | 10 | 40.15 | 轻载 | 2585.01 | 盐城.站前变/2号主变 | 25.89 | 10kVⅡ段母线 | 25 | 21005 | 2585.01
经六172线 | 10 | 70.4 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 68 | 41780 | 0
经四166线 | 10 | 24.65 | 轻载 | 4319.61 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.3 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 4319.61
经五182线 | 10 | 44.4 | 轻载 | 2216.96 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 66 | 38425 | 2216.96
景区184线 | 10 | 28.41 | 轻载 | 3493.27 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3493.27
九龙162线 | 10 | 11.74 | 轻载 | 5045.14 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5045.14
聚龙174线 | 10 | 39.51 | 轻载 | 2561.11 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 2561.11
君实184线 | 10 | 6.58 | 轻载 | 5491.83 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 30080 | 5491.83
康居151线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
匡苏182线 | 10 | 13.16 | 轻载 | 3937.53 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 3470
老街185线 | 10 | 41.38 | 轻载 | 2478.67 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 51 | 48410 | 2478.67
黎明183线 | 10 | 22.2 | 轻载 | 4139.48 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 40 | 8530 | 4139.48
李夏164线 | 10 | 3.18 | 轻载 | 5786.79 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 5786.79
利华171线 | 10 | 29.96 | 轻载 | 3467.46 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 9 | 6800 | 3467.46
利群172线 | 10 | 37.7 | 轻载 | 2797.53 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 7365 | 2797.53
联碧164线 | 10 | 8.82 | 轻载 | 6358.17 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 24 | 15970 | 6358.17
良基170线 | 10 | 68.95 | 中载 | 63.91 | 盐城.齐心变/1号主变 | 36.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 63.91
粮宝183线 | 10 | 1.26 | 轻载 | 5774.14 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 2920
粮棉153线 | 10 | 1.95 | 轻载 | 6729.51 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 5 | 1560 | 6729.51
亮月174线 | 10 | 94.94 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 4.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 2 | 7945 | 0
刘港173线 | 10 | 42.24 | 轻载 | 2745.22 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 170 | 48535 | 2745.22
龙河171线 | 10 | 25.56 | 轻载 | 3355.75 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 160 | 42690 | 2920
龙湖181线 | 10 | 45.35 | 轻载 | 2134.52 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 54 | 31285 | 2134.52
龙口174线 | 10 | 0.47 | 轻载 | 5840.48 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 5800
龙汪172线 | 10 | 18.84 | 轻载 | 4430.46 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 18 | 7655 | 4430.46
楼夏166线 | 10 | 14.12 | 轻载 | 4838.86 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 43 | 14260 | 4838.86
芦东173线 | 10 | 22.81 | 轻载 | 3269.15 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.49 | 10千伏I段母线 | 49 | 13443 | 3269.15
芦工172线 | 10 | 26.72 | 轻载 | 2998.09 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.49 | 10千伏I段母线 | 51 | 17555 | 2998.09
芦农185线 | 10 | 24.26 | 轻载 | 2772.59 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 16755 | 2772.59
芦园184线 | 10 | 60.45 | 中载 | 827.38 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.49 | 10千伏Ⅱ段母线 | 53 | 17635 | 827.38
陆庄181线 | 10 | 31.29 | 轻载 | 2011.2 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 72 | 11990 | 2011.2
鹿山165线 | 10 | 74.51 | 重载 | 0 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 2 | 10000 | 0
路墩181线 | 10 | 51.03 | 中载 | 1593.44 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 29.8 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 1593.44
路庄172线 | 10 | 52.04 | 中载 | 1243.92 | 盐城.冈西变/1号主变 | 21.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 29 | 7755 | 1243.92
绿城194线 | 10 | 10.27 | 轻载 | 5172.96 | 盐城.站前变/2号主变 | 25.89 | 10kVⅡ段母线 | 14 | 10970 | 5172.96
马厂181线 | 10 | 57.97 | 中载 | 1041.62 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 49 | 14895 | 1041.62
马路186线 | 10 | 63.96 | 中载 | 418.45 | 盐城.颜单变/2号主变 | 9.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 95 | 31160 | 418.45
马武152线 | 10 | 0.53 | 轻载 | 6015.93 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 6015.93
梅公172线 | 10 | 22.74 | 轻载 | 2676.81 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 117 | 34635 | 2676.81
梅塘187线 | 10 | 0 | 轻载 | 4849.6 | 盐城.颜单变/2号主变 | 9.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4849.6
苗庄177线 | 10 | 34.45 | 轻载 | 3078.28 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 58 | 15860 | 3078.28
民营177线 | 10 | 82.15 | 重载 | 0 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 115 | 13125 | 0
明高177线 | 10 | 38.33 | 轻载 | 2742.8 | 盐城.明珠变/1号主变 | 48.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 22 | 6295 | 2742.8
明航178线 | 10 | 25.68 | 轻载 | 3837.94 | 盐城.明珠变/1号主变 | 48.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 66 | 18580 | 3837.94
明星173线 | 10 | 44.82 | 轻载 | 1744.12 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 57 | 26740 | 1744.12
明珠171线 | 10 | 28.74 | 轻载 | 3716.01 | 盐城.新东变/1号主变 | 4.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 26 | 18495 | 3716.01
南碧161线 | 10 | 22.56 | 轻载 | 4108.48 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 28 | 20060 | 4108.48
南华172线 | 10 | 11.69 | 轻载 | 4039.72 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 54 | 15240 | 2100
南汇Ⅰ151线 | 10 | 48.07 | 轻载 | 1899.14 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.93 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 5600 | 1899.14
南汇Ⅱ162线 | 10 | 29.61 | 轻载 | 3497.95 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.93 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 7 | 4230 | 3497.95
南沙174线 | 10 | 36.47 | 轻载 | 3194.33 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 39 | 31020 | 3194.33
南医184线 | 10 | 19.2 | 轻载 | 4399.63 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4399.63
农大184线 | 10 | 20.65 | 轻载 | 3248.19 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 87 | 21505 | 3248.19
潘渡172线 | 10 | 50.63 | 中载 | 1677.44 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.92 | 10千伏Ⅰ段母线 | 21 | 7130 | 1677.44
裴农171线 | 10 | 59.93 | 中载 | 610.53 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.49 | 10千伏I段母线 | 86 | 28690 | 610.53
齐心175线 | 10 | 26.59 | 轻载 | 3488.25 | 盐城.新东变/1号主变 | 4.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 99 | 44770 | 3488.25
奇峰171线 | 10 | 37.49 | 轻载 | 2815.54 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段甲母线 | 47 | 17780 | 2815.54
前陶171线 | 10 | 57.45 | 中载 | 912.59 | 盐城.冈西变/1号主变 | 21.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 49 | 14280 | 912.59
乔庄173线 | 10 | 43.77 | 轻载 | 1362.91 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.8 | 10千伏Ⅰ段母线 | 36 | 9000 | 1362.91
桥南182线 | 10 | 28.8 | 轻载 | 3567.92 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 4 | 5510 | 3567.92
庆丰181线 | 10 | 59.98 | 中载 | 868.08 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段甲母线 | 64 | 16910 | 868.08
庆胜174线 | 10 | 39.14 | 轻载 | 2672.13 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段甲母线 | 104 | 20890 | 2672.13
庆余174线 | 10 | 53.13 | 中载 | 1460.94 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.49 | 10千伏I段母线 | 27 | 13030 | 1460.94
庆园173线 | 10 | 63.34 | 中载 | 577.1 | 盐城.冠华变/2号主变 | 26.1 | 10kVⅡ段甲母线 | 42 | 13365 | 577.1
热电178线 | 10 | 1.53 | 轻载 | 1778.94 | 盐城.新东变/1号主变 | 4.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 500 | 1778.94
人民182线 | 10 | 29.99 | 轻载 | 3465.04 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 68 | 31360 | 3465.04
日新174线 | 10 | 24.08 | 轻载 | 2123.43 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 102 | 24910 | 2123.43
荣群150线 | 10 | 36.86 | 轻载 | 2870.1 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.55 | 10kVⅠ段母线 | 74 | 20650 | 2870.1
瑞润155线 | 10 | 12 | 轻载 | 5022.8 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.3 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 5022.8
瑞阳156线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.3 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6668.2
润阳182线 | 10 | 14.28 | 轻载 | 4825.35 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4825.35
三合183线 | 10 | 50.69 | 中载 | 1264.36 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 154 | 66025 | 1264.36
三元171线 | 10 | 14.83 | 轻载 | 2866.81 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅰ段母线 | 44 | 13070 | 2100
森达174线 | 10 | 62.96 | 中载 | 609.32 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 51 | 38320 | 609.32
沙村188线 | 10 | 31.46 | 轻载 | 2542.92 | 盐城.颜单变/2号主变 | 9.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 71 | 19530 | 2542.92
沙汪171线 | 10 | 22.17 | 轻载 | 4730.09 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 28 | 24535 | 4730.09
纱厂170线 | 10 | 21.58 | 轻载 | 3354.88 | 盐城.建湖变/1号主变 | 19.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 23 | 11695 | 3354.88
山河175线 | 10 | 35.95 | 轻载 | 2358.98 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.08 | 10千伏I段母线 | 146 | 28425 | 2358.98
上冈173线 | 10 | 24.08 | 轻载 | 4374.69 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 17 | 7830 | 4374.69
上农183线 | 10 | 24.26 | 轻载 | 3960.74 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 48 | 17410 | 3960.74
尚都153线 | 10 | 10.23 | 轻载 | 5176.08 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 9 | 7200 | 5176.08
沈扬161线 | 10 | 40.4 | 轻载 | 2563.36 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 25 | 9955 | 2563.36
胜利171线 | 10 | 43.42 | 轻载 | 2302 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 64 | 28355 | 2302
石桥158线 | 10 | 29.66 | 轻载 | 3493.1 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.8 | 10kVⅠ段母线 | 56 | 11840 | 3493.1
世纪172线 | 10 | 82.17 | 重载 | 0 | 盐城.新东变/1号主变 | 4.97 | 10千伏Ⅰ段母线 | 37 | 9315 | 0
市Ⅰ175线 | 10 | 46.95 | 轻载 | 1596.9 | 盐城.建湖变/1号主变 | 19.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 18255 | 1596.9
市Ⅱ192线 | 10 | 19.68 | 轻载 | 4357.71 | 盐城.建湖变/1号主变 | 19.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 15675 | 4357.71
收成182线 | 10 | 25.78 | 轻载 | 2297.67 | 盐城.蒋营变/1号主变 | 5.8 | 10千伏Ⅱ段母线 | 94 | 30200 | 2297.67
数据Ⅰ162线 | 10 | 1.4 | 轻载 | 5940.76 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 5940.76
数据Ⅱ155线 | 10 | 32.2 | 轻载 | 3273.48 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 3273.48
双墩174线 | 10 | 25.44 | 轻载 | 1929.27 | 盐城.冈西变/1号主变 | 21.34 | 10千伏Ⅰ段母线 | 72 | 17265 | 1929.27
双湖176线 | 10 | 21.97 | 轻载 | 3859.76 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 19695 | 3859.76
水厂175线 | 10 | 30.18 | 轻载 | 3448.76 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 26 | 16370 | 3448.76
水利172线 | 10 | 6.41 | 轻载 | 5507.07 | 盐城.齐心变/1号主变 | 36.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 10 | 7195 | 5507.07
水泥175线 | 10 | 0 | 轻载 | 1212.4 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 1212.4
水源171线 | 10 | 53.8 | 中载 | 1402.92 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 11 | 24430 | 1402.92
水韵181线 | 10 | 8.31 | 轻载 | 5876.68 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 12 | 9300 | 5876.68
宋楼171线 | 10 | 21.52 | 轻载 | 4198.37 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 73 | 19950 | 4198.37
苏源171线 | 10 | 42 | 轻载 | 1939.84 | 盐城.建湖变/1号主变 | 19.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 46 | 20755 | 1939.84
唐桥176线 | 10 | 37.6 | 轻载 | 2805.84 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 24920 | 2805.84
塘东177线 | 10 | 14.07 | 轻载 | 4843.88 | 盐城.齐心变/1号主变 | 36.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 84 | 23085 | 4843.88
桃园184线 | 10 | 15.2 | 轻载 | 4746.03 | 盐城.冈西变/2号主变 | 28.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 64 | 15355 | 4746.03
特达176线 | 10 | 12.62 | 轻载 | 4372.43 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.08 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4372.43
体育153线 | 10 | 9.35 | 轻载 | 5252.12 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5252.12
天泽181线 | 10 | 1.52 | 轻载 | 5930.37 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 5930.37
通信172线 | 10 | 6.96 | 轻载 | 2183.71 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 0 | 0 | 2183.71
同心181线 | 10 | 33.13 | 轻载 | 3512.5 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 79 | 19185 | 3512.5
瓦瓷176线 | 10 | 31.38 | 轻载 | 3344.67 | 盐城.明珠变/1号主变 | 48.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 122 | 47735 | 3344.67
万彩162线 | 10 | 22.69 | 轻载 | 4097.22 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.01 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 1 | 5700 | 4097.22
王墩189线 | 10 | 29.93 | 轻载 | 3470.41 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 43 | 17951 | 3470.41
纬三152线 | 10 | 7.7 | 轻载 | 5395.01 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.93 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5395.01
纬一164线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10kVⅡ段乙母线 | 0 | 0 | 6062
文广183线 | 10 | 17.02 | 轻载 | 4588.41 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 4588.41
文体173线 | 10 | 30.2 | 轻载 | 3446.68 | 盐城.南苑变/1号主变 | 22.52 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 93 | 49910 | 3446.68
吴舍183线 | 10 | 37.4 | 轻载 | 2823.16 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 55 | 23170 | 2823.16
吴左174线 | 10 | 5.88 | 轻载 | 5552.79 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 0 | 0 | 5552.79
五谷152线 | 10 | 15 | 轻载 | 4619.76 | 盐城.泽阳变/1号主变 | 38.09 | 10kVⅠ段母线 | 0 | 0 | 4619.76
五联175线 | 10 | 13.88 | 轻载 | 4713.81 | 盐城.芦沟变/1号主变 | 6.49 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 4713.81
五七173线 | 10 | 10.34 | 轻载 | 5166.21 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 55 | 15825 | 5166.21
五七173线 | 10 | 1.63 | 轻载 | 5921.02 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 5921.02
五洲Ⅰ151线 | 10 | 8.47 | 轻载 | 5328.32 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 55 | 8845 | 5328.32
五洲Ⅱ152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
武港176线 | 10 | 11.4 | 轻载 | 5074.76 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 7175 | 5074.76
物流180线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 0 | 0 | 6062
西葛185线 | 10 | 42.96 | 轻载 | 2341.49 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 95 | 16040 | 2341.49
西环185线 | 10 | 74.6 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 52 | 16440 | 0
西吉181线 | 10 | 27.53 | 轻载 | 3678.08 | 盐城.冈西变/2号主变 | 28.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 17550 | 3678.08
西南183线 | 10 | 53.49 | 中载 | 1386.47 | 盐城.泽阳变/2号主变 | 29.8 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 1386.47
西塘154线 | 10 | 6.57 | 轻载 | 5492.69 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 3200 | 5492.69
西吴161线 | 10 | 31.5 | 轻载 | 3334.1 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.01 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 0 | 0 | 3334.1
西苑183线 | 10 | 32.84 | 轻载 | 3218.4 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 45 | 26330 | 3218.4
西站159线 | 10 | 19.76 | 轻载 | 4350.61 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.55 | 10kVⅠ段母线 | 22 | 5655 | 4350.61
夏庄172线 | 10 | 20.27 | 轻载 | 4306.27 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 28 | 11310 | 4306.27
先云Ⅰ156线 | 10 | 40.99 | 轻载 | 2512.44 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 11 | 9800 | 2512.44
先云Ⅱ161线 | 10 | 39.83 | 轻载 | 2612.9 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 82 | 30060 | 2612.9
祥为171线 | 10 | 31.58 | 轻载 | 1996.13 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.08 | 10千伏I段母线 | 87 | 21460 | 1996.13
翔宇190线 | 10 | 56.9 | 中载 | 907.57 | 盐城.建湖变/1号主变 | 19.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 10150 | 907.57
向阳163线 | 10 | 49.85 | 轻载 | 1745.34 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 82 | 30060 | 1745.34
向阳185线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.27 | 10千伏II段母线 | 0 | 0 | 6062
象王174线 | 10 | 60.06 | 中载 | 861.15 | 盐城.明珠变/1号主变 | 48.36 | 10千伏Ⅰ段母线 | 104 | 21600 | 861.15
辛庄182线 | 10 | 27.42 | 轻载 | 3687.77 | 盐城.宝塔变/1号主变 | 2.92 | 10千伏Ⅱ段母线 | 34 | 12705 | 2920
新城181线 | 10 | 34.88 | 轻载 | 3041.05 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 24 | 11970 | 3041.05
新风173线 | 10 | 70 | 中载 | 0 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 90 | 23476 | 0
新建183线 | 10 | 55.26 | 中载 | 1276.48 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 32 | 20090 | 1276.48
新联152线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
新民153线 | 10 | 56.11 | 中载 | 1203.05 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.01 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 5 | 525 | 1203.05
新桥152线 | 10 | 11.24 | 轻载 | 5088.44 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.01 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 19 | 10740 | 5088.44
新区Ⅰ154线 | 10 | 54.4 | 中载 | 1350.96 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 87 | 96265 | 1350.96
新坍182线 | 10 | 70.58 | 重载 | 0 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 48 | 15405 | 0
新团165线 | 10 | 32.18 | 轻载 | 3275.56 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.93 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 30 | 9020 | 3275.56
新扬191线 | 10 | 26.26 | 轻载 | 3787.88 | 盐城.建湖变/1号主变 | 19.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 50 | 27340 | 3787.88
兴达185线 | 10 | 84 | 重载 | 0 | 盐城.瑞祥变/1号主变 | 19.13 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 62 | 16170 | 0
兴工174线 | 10 | 61.88 | 中载 | 562.9 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 19 | 8790 | 562.9
兴湖193线 | 10 | 38.1 | 轻载 | 2762.54 | 盐城.建湖变/1号主变 | 19.03 | 10千伏Ⅰ段母线 | 18 | 11110 | 2762.54
星雨163线 | 10 | 11.8 | 轻载 | 5040.12 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 41 | 30650 | 5040.12
幸福151线 | 10 | 17.26 | 轻载 | 4567.46 | 盐城.高作变/1号主变 | 36.55 | 10kVⅠ段母线 | 27 | 9755 | 4567.46
秀龙174线 | 10 | 1.8 | 轻载 | 5906.12 | 盐城.秀夫变/1号主变 | 16.14 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 62 | 19870 | 5906.12
秀阳153线 | 10 | 70.8 | 重载 | 0 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 1 | 6300 | 0
秀悦165线 | 10 | 61.86 | 中载 | 684.14 | 盐城.秀夫变/2号主变 | 15.6 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 0 | 0 | 684.14
徐西176线 | 10 | 13.47 | 轻载 | 4895.84 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 45 | 30375 | 4895.84
徐庄182线 | 10 | 45.7 | 轻载 | 1262.45 | 盐城.冈东变/2号主变 | 6.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 69 | 10785 | 1262.45
延寿162线 | 10 | 0.01 | 轻载 | 6060.96 | 江苏.吉利变/1号主变 | 78.4 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 0 | 0 | 6060.96
沿工173线 | 10 | 69.19 | 中载 | 41.91 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 74 | 22565 | 41.91
沿海184线 | 10 | 17.93 | 轻载 | 4959.76 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 11 | 6160 | 4959.76
颜工189线 | 10 | 20.57 | 轻载 | 4280.81 | 盐城.颜单变/2号主变 | 9.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 78 | 26505 | 4280.81
颜水Ⅰ176线 | 10 | 1.16 | 轻载 | 6558.04 | 盐城.颜单变/1号主变 | 32.96 | 10千伏Ⅰ段母线 | 1 | 9000 | 6558.04
颜水Ⅱ182线 | 10 | 2.95 | 轻载 | 6387.62 | 盐城.颜单变/2号主变 | 9.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 1 | 9000 | 6387.62
堰东175线 | 10 | 19.58 | 轻载 | 3493.1 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.77 | 10kVⅡ段母线 | 50 | 10620 | 3493.1
堰南173线 | 10 | 31.09 | 轻载 | 2695.51 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.77 | 10kVⅡ段母线 | 75 | 16660 | 2695.51
堰西174线 | 10 | 32.7 | 轻载 | 2583.8 | 盐城.草堰口变/2号主变 | 6.77 | 10kVⅡ段母线 | 116 | 18935 | 2583.8
阳光155线 | 10 | 21.93 | 轻载 | 1248.77 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.01 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 6 | 4230 | 1248.77
杨庄181线 | 10 | 65.66 | 中载 | 413.26 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 54 | 12185 | 413.26
洋中181线 | 10 | 48.69 | 轻载 | 1107.27 | 盐城.冈东变/2号主变 | 6.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 114 | 26010 | 1107.27
姚墩183线 | 10 | 22.06 | 轻载 | 2125.51 | 盐城.冈西变/2号主变 | 28.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 74 | 15276 | 2125.51
易家乐174线 | 10 | 15.02 | 轻载 | 4761.61 | 盐城.光华变/1号主变 | 29.48 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 17 | 15085 | 4761.61
逸湖175线 | 10 | 38.89 | 轻载 | 2694.3 | 盐城.齐心变/1号主变 | 36.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 52 | 28680 | 2694.3
英伦176线 | 10 | 32.88 | 轻载 | 3214.94 | 盐城.齐心变/1号主变 | 36.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 33 | 24715 | 3214.94
永安181线 | 10 | 0 | 轻载 | 4243.4 | 盐城.颜单变/2号主变 | 9.41 | 10千伏Ⅱ段母线 | 0 | 0 | 4243.4
永东150线 | 10 | 23.5 | 轻载 | 4027.25 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.8 | 10kVⅠ段母线 | 68 | 17435 | 4027.25
永林173线 | 10 | 15.88 | 轻载 | 4686.97 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 45 | 13665 | 4686.97
永兴182线 | 10 | 26.56 | 轻载 | 3490.85 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 19 | 8705 | 3490.85
盂兰172线 | 10 | 25.17 | 轻载 | 3882.1 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 29 | 12650 | 3882.1
榆西161线 | 10 | 38.05 | 轻载 | 2767.04 | 盐城.光华变/2号主变 | 25.93 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 56 | 29610 | 2767.04
宇航181线 | 10 | 26.93 | 轻载 | 3729.86 | 盐城.联合变/1号主变 | 46.28 | 10千伏Ⅰ段乙母线 | 36 | 16585 | 3729.86
玉沟179线 | 10 | 69.38 | 中载 | 54.04 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 83 | 14255 | 54.04
玉苑165线 | 10 | 0 | 轻载 | 6062 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.01 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 0 | 0 | 6062
育德187线 | 10 | 0 | 轻载 | 6668.2 | 盐城.新东变/2号主变 | 17.24 | 10千伏Ⅱ段母线 | 17 | 2730 | 6668.2
御景156线 | 10 | 27.11 | 轻载 | 3714.62 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 25 | 19100 | 3714.62
裕安174线 | 10 | 9.02 | 轻载 | 2112.17 | 盐城.恒济变/1号主变 | 10.08 | 10千伏I段母线 | 0 | 0 | 2112.17
园区171线 | 10 | 35.68 | 轻载 | 2971.77 | 盐城.站前变/1号主变 | 46.65 | 10千伏母线 | 76 | 7610 | 2971.77
运东172线 | 10 | 34.34 | 轻载 | 1853.07 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 47 | 12940 | 1853.07
运河171线 | 10 | 25.91 | 轻载 | 2367.12 | 盐城.冈东变/1号主变 | 2.49 | 10千伏Ⅰ段母线 | 40 | 8590 | 2367.12
泽园151线 | 10 | 9.14 | 轻载 | 5270.48 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 6400 | 5270.48
张荡182线 | 10 | 27.34 | 轻载 | 1847.18 | 盐城.冈西变/2号主变 | 28.28 | 10千伏Ⅱ段母线 | 81 | 17080 | 1847.18
照明176线 | 10 | 60.12 | 中载 | 855.61 | 江苏.榆河变/1号主变 | 37.32 | 10千伏Ⅰ段甲母线 | 25 | 4995 | 855.61
镇北179线 | 10 | 43.44 | 轻载 | 2300.1 | 盐城.建湖变/2号主变 | 27.32 | 10千伏Ⅱ段母线 | 41 | 18825 | 2300.1
镇东182线 | 10 | 54.55 | 中载 | 1471.85 | 盐城.上冈变/2号主变 | 9.36 | 10千伏Ⅱ段母线 | 70 | 22605 | 1471.85
镇区171线 | 10 | 30.34 | 轻载 | 3434.73 | 盐城.高作变/2号主变 | 32.16 | 10kVⅡ段甲母线 | 108 | 34920 | 3434.73
郑舍154线 | 10 | 61.8 | 中载 | 710.12 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.3 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 710.12
政法171线 | 10 | 59.11 | 中载 | 942.73 | 盐城.齐心变/1号主变 | 36.93 | 10千伏Ⅰ段母线 | 91 | 28430 | 942.73
政府152线 | 10 | 27.11 | 轻载 | 3714.62 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 7 | 14650 | 3714.62
智谋183线 | 10 | 29.92 | 轻载 | 3471.1 | 盐城.冈东变/2号主变 | 6.46 | 10千伏Ⅱ段母线 | 25 | 8420 | 3471.1
中环165线 | 10 | 45.81 | 轻载 | 2095.03 | 盐城.南苑变/2号主变 | 29.72 | 10千伏Ⅱ段乙母线 | 70 | 41365 | 2095.03
中聚189线 | 10 | 70.09 | 重载 | 0 | 盐城.明珠变/2号主变 | 29.27 | 10千伏Ⅱ段母线 | 24 | 9475 | 0
中英153线 | 10 | 34.56 | 轻载 | 3069.1 | 盐城.瑞祥变/2号主变 | 33.3 | 10kVⅡ段甲母线 | 0 | 0 | 3069.1
钟庄182线 | 10 | 54.44 | 中载 | 808.5 | 盐城.钟庄变/1号主变 | 2.1 | 10千伏Ⅱ段母线 | 50 | 12655 | 808.5
朱港159线 | 10 | 20.06 | 轻载 | 4324.46 | 盐城.冠华变/1号主变 | 33.8 | 10kVⅠ段母线 | 53 | 10895 | 4324.46
庄南154线 | 10 | 67.66 | 中载 | 202.82 | 盐城.齐心变/3号主变 | 30.01 | 10千伏Ⅲ段甲母线 | 23 | 5225 | 202.82
自强172线 | 10 | 39.75 | 轻载 | 2095.89 | 盐城.沿河变/1号主变 | 3.47 | 10千伏Ⅰ段母线 | 71 | 20570 | 2095.89
尊园155线 | 10 | 32.45 | 轻载 | 3251.48 | 盐城.联合变/2号主变 | 27.17 | 10千伏Ⅱ段甲母线 | 16 | 10410 | 3251.48
建兴273线 | 20 | 70.63 | 重载 | 0 | 盐城.齐心变/1号主变 | 36.93 | 20千伏母线 | 2 | 28230 | 0