淮安电网受限接入配电线路清单

2023年四季度，淮安电网受限接入配电线路共6条，具体情况如下表所示:

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 | 供电公司（分部） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张福变 | 石油B69线 | 233.6712329 | 淮安直属 |  |
| 2 | 顺河变 | 顺苏T21线 | 115.56 | 淮安直属 |  |
| 3 | 玉河变 | 海螺260线 | 111.5 | 淮安直属 |  |
| 4 | 城南变 | 教培151线 | 110.27 | 淮安直属 |  |
| 5 | 红窑变 | 汇丰165线 | 105.01 | 涟水 |  |
| 6 | 果园变 | 洪武177线 | 110.75 | 盱眙 |  |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及淮安供电公司管辖资产的10（20）千伏在运。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到100%。