常州电网受限接入配电线路清单

截止2024年3月底，常州电网受限接入配电线路共61条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 |  | 供电公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （%） |  | （分部） |
| 1 | 常州.卢西变/2号主变 | 安美线125 |  | 92.37 | 常州直属 |
| 2 | 常州.东安变/1号主变 | 安南线112 |  | 95.78 | 常州直属 |
| 3 | 常州.东方变/1号主变 | 邦迪线116 |  | 99.34 | 常州直属 |
| 4 | 常州.卜弋变/1号主变 | 常金113线 |  | 98.86 | 常州直属 |
| 5 | 常州.汤庄变/2号主变 | 城辉线129 |  | 99.95 | 常州直属 |
| 6 | 常州.新塘变/1号主变 | 戴家线112 |  | 99.28 | 常州直属 |
| 7 | 常州.戴溪变/1号主变 | 戴阳线126 |  | 98 | 常州直属 |
| 8 | 常州.戴溪变/2号主变 | 戴铸线133 |  | 99.75 | 常州直属 |
| 9 | 常州.前桥变/1号主变 | 丰盛线117 |  | 96.69 | 常州直属 |
| 10 | 江苏.洮湖变/2号主变 | 丰源131线 |  | 111.08 | 常州直属 |
| 11 | 常州.观里变/1号主变 | 观泉126线 |  | 99.68 | 常州直属 |
| 12 | 常州.河口变/1号主变 | 河钜线114 |  | 115.23 | 常州直属 |
| 13 | 常州.湟里变/2号主变 | 河南126线 |  | 97.82 | 常州直属 |
| 14 | 常州.跃进变/2号主变 | 横泰146线 |  | 113.53 | 常州直属 |
| 15 | 常州.太滆变/1号主变 | 鸿程线118 |  | 92.49 | 常州直属 |
| 16 | 江苏.张庄变/2号主变 | 后马线135 |  | 90.72 | 常州直属 |
| 17 | 常州.薛家变/1号主变 | 后肖线114 |  | 97.8 | 常州直属 |
| 18 | 江苏.后周变/#2主变 | 后铸144线 |  | 113.72 | 常州直属 |
| 19 | 常州.陈渡变/1号主变 | 怀南线113 |  | 112.9 | 常州直属 |
| 20 | 常州.湟里变/2号主变 | 湟东125线 |  | 94.53 | 常州直属 |
| 21 | 常州.剑北变/1号主变 | 剑桥131线 |  | 95.43 | 常州直属 |
| 22 | 常州.农场变/1号主变 | 聚安132线 |  | 99.3 | 常州直属 |
| 23 | 常州.寨桥变/2号主变 | 凯铝143线 |  | 99.92 | 常州直属 |
| 24 | 常州.戴溪变/2号主变 | 礼戴四线143 |  | 106.02 | 常州直属 |
| 25 | 常州.临湖变/2号主变 | 临铝144线 |  | 111.73 | 常州直属 |
| 26 | 常州.汤庄变/1号主变 | 吕西线111 |  | 94.7 | 常州直属 |
| 27 | 常州.庙桥变/1号主变 | 庙南线111 |  | 97.06 | 常州直属 |
| 28 | 常州.农场变/1号主变 | 农安线113 |  | 91.71 | 常州直属 |
| 29 | 常州.春江变/1号主变 | 潘墅线112 |  | 95.49 | 常州直属 |
| 30 | 常州.观里变/1号主变 | 汽配线111 |  | 93.04 | 常州直属 |
| 31 | 常州.高田变/2号主变 | 钱家线123 |  | 91.61 | 常州直属 |
| 32 | 常州.勤业变/1号主变 | 青枫#1线114 |  | 93.2 | 常州直属 |
| 33 | 江苏.白荡变/#1主变 | 青莲线133 |  | 92.08 | 常州直属 |
| 34 | 常州.飞龙变/1号主变 | 清江线122 |  | 97.8 | 常州直属 |
| 35 | 常州.东方变/2号主变 | 宋塘线121 |  | 99.81 | 常州直属 |
| 36 | 常州.洛阳变/1号主变 | 天成线123 |  | 92.59 | 常州直属 |
| 37 | 江苏.东青变/#2主变 | 天能133线 |  | 99.21 | 常州直属 |
| 38 | 常州.青龙变/1号主变 | 天吾一115线 |  | 91.33 | 常州直属 |
| 39 | 常州.跃进变/1号主变 | 西周线121 |  | 91.34 | 常州直属 |
| 40 | 常州.寨桥变/1号主变 | 鑫泰113线 |  | 93.94 | 常州直属 |
| 41 | 常州.薛家变/2号主变 | 薛汤线124 |  | 90.51 | 常州直属 |
| 42 | 常州.观里变/1号主变 | 颜村125线 |  | 92.09 | 常州直属 |
| 43 | 江苏.余桥变/#2主变 | 余新线132 |  | 113.62 | 常州直属 |
| 44 | 江苏.河头变/2号主变 | 裕能142线 |  | 99.99 | 常州直属 |
| 45 | 江苏.中关村变/1号主变 | 中达112线 |  | 110.13 | 常州直属 |
| 46 | 常州.灯城变/1号主变 | 邹南121线 |  | 93.84 | 常州直属 |
| 47 | 常州.竹箦变/1号主变 | 虹翔线117 |  | 91.55 | 溧阳 |
| 48 | 常州.昆仑变/2号主变 | 华鹏线129 |  | 99.98 | 溧阳 |
| 49 | 常州.上兴变/1号主变 | 旧园117线 |  | 92.6 | 溧阳 |
| 50 | 常州.昆仑变/1号主变 | 昆达线111 |  | 122.46 | 溧阳 |
| 51 | 常州.竹箦变/2号主变 | 箦南线129 |  | 98.38 | 溧阳 |
| 52 | 常州.社农变/1号主变 | 轴承线111 |  | 92.86 | 溧阳 |
| 53 | 常州.竹箦变/2号主变 | 竹虹线128 |  | 100 | 溧阳 |
| 54 | 常州.竹箦变/2号主变 | 竹金线121 |  | 97.28 | 溧阳 |
| 55 | 常州.朱庄变/2号主变 | 北戴线135 |  | 90.05 | 金坛 |
| 56 | 常州.镇南变/2号主变 | 集镇线121 |  | 96.94 | 金坛 |
| 57 | 常州.武宜变/1号主变 | 经九线118 |  | 99.98 | 金坛 |
| 58 | 常州.社头变/1号主变 | 罗村线112 |  | 98.61 | 金坛 |
| 59 | 常州.薛埠变/2号主变 | 盘石线122 |  | 92.45 | 金坛 |
| 60 | 常州.指前变/1号主变 | 群达121线 |  | 114.13 | 金坛 |
| 61 | 常州.儒林变/2号主变 | 塘墩线123 |  | 97.1 | 金坛 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及常州供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到90%。