- 淮安电网受限接入配电线路清单

- 2024年二季度，淮安电网受限接入配电线路共4条，具体情况如下表所示:

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 | 供电公司（分部） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淮宝变 | 宇天151线 | 142.26 | 淮安直属 |  |
| 2 | 白马湖变 | 南总站S45线 | 114.34 | 淮安直属 |  |
| 3 | 淮宝变 | 车站123线 | 107.06 | 淮安直属 |  |
| 4 | 玉河变 | 海螺260线 | 106.48 | 淮安直属 |  |

- *负面清单编制原则：

- 10（20）千伏业扩涉及淮安供电公司管辖资产的10（20）千伏在运。

- 满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

- 年度最高负荷负载率达到100%。