南京地区2024年第一季度电网受限接入配电线路清单

截止2023年12月底，南京2024年第一季度电网受限接入配电线路共23条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率（%） | 供电公司（分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创业园变/1号主变 | 寅新路3号线136 | 121.1 | 城区 |
| 2 | 万寿变/1号主变 | 北苑1号线11E | 118.3 | 城区 |
| 3 | 花神变/2号主变 | 华为4号123 | 116.4 | 城区 |
| 4 | 花神变/1号主变 | 华为3号114 | 110.9 | 城区 |
| 5 | 苜蓿园变/2号主变 | 竹林线121 | 114.5 | 城区 |
| 6 | 樱驼变/2号主变 | 林校线123 | 109.2 | 城区 |
| 7 | 高桥变/1号主变 | 景祥3号181 | 104.36 | 江宁 |
| 8 | 红光变/2号主变 | 航空146 | 108.63 | 江宁 |
| 9 | 红光变/1号主变 | 将军4号135 | 124.13 | 江宁 |
| 10 | 苏庄变/2号主变 | 晓科121 | 85.93 | 江宁 |
| 11 | 兰花变 | 台积#1线125 | 115.58 | 江北新区 |
| 12 | 夹河变 | 大华1号112 | 112.95 | 江北新区 |
| 13 | 沿泰变 | 沿铁线134 | 112.92 | 江北新区 |
| 14 | 夹河变 | 大华2号143 | 109.01 | 江北新区 |
| 15 | 沿江变 | 沿水1号线124 | 105.74 | 江北新区 |
| 16 | 城南河变 | 中创1号114 | 105.23 | 江北新区 |
| 17 | 城南河变 | 万汇#1线134 | 103.06 | 江北新区 |
| 18 | 西区变 | 发展路线123 | 102.36 | 江北新区 |
| 19 | 城南河变 | 万汇#2线154 | 101.45 | 江北新区 |
| 20 | 汊河变 | 河开#2线215 | 100.95 | 江北新区 |
| 21 | 方龙变 | 方水119 | 100.37 | 江北新区 |
| 22 | 沿泰变 | 沿水#2线164 | 100.26 | 江北新区 |
| 23 | 定向变 | 乐府2号142 | 120.5 | 江北新区 |

负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及南京供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

最高负荷负载率达到100%。