常州电网受限接入配电线路清单

截止2020年12月底，常州电网受限接入配电线路共11条，具体情况如下表所示。

| 序号 | 变电站 | 线路名称 | 最高负载率 （%） | 供电公司 （分部） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潞城变 | 10kV小漕163线 | 92.31 | 常州本部 |
| 2 | 剑北变 | 10kV剑辰141线 | 93.19 | 常州本部 |
| 3 | 指前变 | 10kV守凤132线 | 90.32 | 金坛 |
| 4 | 北港变 | 10kV梅花129线 | 93.89 | 常州本部 |
| 5 | 礼嘉变 | 10kV磁卡123线 | 91.89 | 常州本部 |
| 6 | 新塘变 | 10kV戴家112线 | 93.8 | 溧阳 |
| 7 | 嫩江变 | 10kV科技122线 | 97.2 | 常州本部 |
| 8 | 戴溪变 | 10kV恒发122线 | 97.44 | 常州本部 |
| 9 | 戴溪变 | 10kV戴铸133线 | 120.93 | 常州本部 |
| 10 | 运河变 | 10kV枫香一115线 | 90.45 | 常州本部 |
| 11 | 社农变 | 10kV轴承111线 | 94.58 | 溧阳 |

*负面清单编制原则：

10（20）千伏业扩涉及常州供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。

满足下列条件，则该线路纳入负面清单：

年度最高负荷负载率达到90%。