沭阳2022年四季度电网受限接入配电线路清单
    截止2022年12月底，沭阳四季度电网受限接入配电线路共2条，具体情况如下表所示。
	序号
	变电站
	线路名称
	最高负载率（%）
	供电公司（分部）

	1
	宿迁.徐庄变/1号主变
	徐纺947线
	126.8
	沭阳

	2
	宿迁.扎下变/2号主变
	扎区1A3线
	114.04
	沭阳


负面清单编制原则：
10（20）千伏业扩涉及宿迁供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。
满足下列条件，则该线路纳入负面清单：
年度最高负荷负载率达到100%。
