宿迁2023年二季度电网受限接入配电线路清单
    截止2023年6月底，宿迁二季度电网受限接入配电线路共7条，具体情况如下表所示。
	序号
	变电站
	线路名称
	最高负载率（%）
	供电公司（分部）

	1
	宿迁.西南区变/2号主变
	西鼎2#924线
	114.37
	市区

	2
	宿迁.任码变/1号主变
	布拉芙Ⅰ9B2线
	114.17
	沭阳

	3
	宿迁.马厂变/1号主变
	厂顺121线
	100.25
	沭阳

	4
	宿迁.任码变/1号主变
	恒能Ⅰ9B1线
	110.04
	沭阳

	5
	宿迁.慈溪变/1号主变
	苏讯Ⅰ911线
	100.02
	沭阳

	6
	宿迁.高墟变/2号主变
	桐昆Ⅰ9H6线
	109.56
	沭阳

	7
	宿迁.园区变/3号主变
	园庄917线
	102.51
	泗阳


负面清单编制原则：
10（20）千伏业扩涉及宿迁供电公司管辖资产的10（20）千伏在运线路。
满足下列条件，则该线路纳入负面清单：
年度最高负荷负载率达到100%。
