| 序号 | 文件 |
| --- | --- |
| 1 | GB 50052 供配电系统设计规范 |
| 2 | GB 50053 20KV及以下变电所设计规范 |
| 3 | GB 50060 3~110kV高压配电装置设计规范 |
| 4 | GB 50062 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 |
| 5 | GB 50147 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 |
| 6 | GB 50148 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| 7 | GB 50149 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 |
| 8 | GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 |
| 9 | GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 |
| 10 | GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 |
| 11 | GB 50172 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 |
| 12 | GB 50173 电气装置安装工程 66kV及以下架空电力线路施工及验收规范 |
| 13 | GB 50255 电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范 |
| 14 | GB 50300 建筑工程施工质量验收统一标准 |
| 15 | GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范 |
| 16 | GB 50217 电力工程电缆设计规范 |
| 17 | GB 50223 建筑抗震设防分类标准 |
| 18 | GB 50068 建筑结构可靠度设计统一标准 |
| 19 | GB 50260 电力设施抗震设计规范 |
| 20 | GB 50010 混凝土结构设计规范 |
| 21 | GB 50011 建筑抗震设计规范 |
| 22 | GB 50229－2006 火力发电厂与变电所设计防火规范 |
| 23 | GB/T 19666-2005阻火和耐火电线电缆通则 |
| 24 | GB 50016 建筑设计防火规范 |
| 25 | GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范 |
| 26 | GB 50289 城市工程管线综合规划规范 |
| 27 | GB/T 13912 金属覆盖 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法 |
| 28 | GB/T 23858 检查井盖 |
| 29 | DL/T 5221 城市电力电缆线路设计技术规定 |
| 30 | DL 5027－93 电力设备典型消防规程 |
| 31 | DB32/T 3963-2020 居住区供配电设施施工及验收标准 |

受电工程验收标准